## Opće napomene
OPĆE NAPOMENE
• | Troškovnikom, je obuhvaćen dovoz, postavljanje u pogonsko stanje svih uređaja, postrojenja, pribora, građevinskih strojeva, transportnih sredstava, oplata, ukrućenja, uređaja snabdijevanja i prostorija za smještaj potrebnih za stručno izvođenje radova u ugovorenom roku, prema tehničkoj dokumentaciji provođenja radova opisanih u troškovniku.
• | Sve moguće nejasnoće u opisu stavki troškovnika, izvoditelj radova je obvezan riješiti prije početka radova s projektantom ili opunomoćenim predstavnikom investitora. Naknadno pozivanje na nejasnoće u troškovniku neće biti priznato niti uvaženo kao razlog za promjenu cijena ili rokova, ili bilo koje ustupke u uvjetima.
• | Izvoditelj je obvezan prije početka radova proučiti svu tehničku dokumentaciju, pregledati gradilište, informirati se o svim izvorištima materijala, mogućnostima organizacije gradilišta, korištenja privremenih objekata i priključaka vode i električne energije.
• | Ukoliko opis radova u troškovniku nije dovoljno opširan i ne opisuje sve pripremno-završne radove, pomoćne radove i sve radne operacije, te procese u izvedbi koje je potrebno izvesti da se dobije konačni proizvod, svi ti radovi su ukalkulirani u jedinične cijene sukladno pravilima struke.
• | Svi se radovi izvode sukladno projektu i stavkama troškovnika. Ukoliko izvoditelj radova utvrdi mogućnost ekonomičnijeg rješenja za izvođenje pojedinih vrsta radova, a isto neće ići na štetu kvalitete, funkcije, estetike i arhitektonske koncepcije objekta, dotične radove može izvesti sukladno svom rješenju uz prethodno odobrenje projektanta i nadzornog inženjera.
• | Gradilište je potrebno osigurati
• | Zbrinjavanje deponije obaveza je izvoditelja radova
• | Kod izvođenja radova izvoditelj je dužan upotrijebiti sve potrebne mjere za zaštitu i sigurnost radnika. Kod davanja ponuda, izvođač mora, u slučaju kad to nije posebno naznačeno pojedinom stavkom troškovnika, za svaku pojedinu stavku ukalkulirati sav potreban materijal za osiguranje, podupiranje, izradu radnih i pomoćnih skela, unutarnji transport i slično, sukladno pravilima struke.
• | Sve stavke troškovnika podrazumijevaju dobavu i dopremu matrijala na gradilište
• | Troškovi prepumpavanja podzemne ili oborinske vode iz rova vodovoda, kao i iz građevinskih jama okana u tijeku izvođenja radova sadržani su u stavkama izvođenja i neće se obračunavati posebno.
• | U zoni zahvata gdje je projektom naznačeno postojanje instalacija izvođač je obavezan u prisustvu nadzornog inženjera izvršiti iskapanja radi utvrđivanja stvarnog položaja i dubine postojećih instalacija (vodovod, plin, DTK, struja, vrelovod) i energetskih kabela uključivo i zatrpavanje rova po utvrđivanju položaja instalacija (O.T.U. 1-03.5) Navedeni radovi moraju biti uključeni u jedinične cijene stavaka troškovnika i neće se posebno obračunavati. Eventualno uklanjanje ili premještanje komunalnih i drugih instalacija vrši specijalizirana organizacija prema posebnim projektima, propisima i tehničkim uvjetima za odgovarajuću vrstu radova (O.T.U. 1-03.4).
• | Kvaliteta svih materijala koji se ugrađuju mora biti dokazana atestima i odgovarajućim izjavama.
• | Troškovi ispitivanja razreda tlačne čvrstoće betona, sadržani su u stavkama betonskih radova i ne obračunavaju se posebno.
• | Troškovi ispitivanja kvalitete asfaltnog zastora sadržani su u stavkama asfalterskih radova i ne obračunavaju se posebno.
• | Privremenu prometnu signalizaciju postaviti prema Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (N.N. 92/19), Pravilniku o privremenoj regulaciji prometa i označavanju te osiguranju radova na cestama (N.N. 92/19) kao i privremeno skretanje prometa. Prema O.T.U. 0-24 i 0-27 radovi se posebno ne obračunavaju i ne plaćaju, već su uključeni u ukupnu cijenu građenja.
• | Obnova kolničke konstrukcije nije predmet ovog troškovnika, već je ista u nadležnosti projekta "Izvanredno održavanje odvojka Smokovačke ulice u Novalji, izvedbeni građevinski projekt", prosinac 2022. CORNUS PROJEKT d.o.o. Zagreb

## (Vodovod+kanalizacija)
Zajednički radovi ( vodovod + kanalizacija)
R.B. | OPIS STAVKE | JED.MJ. | KOL. | JED. CIJENA (EUR bez PDV-a) | UKUPNA CIJENA (EUR bez PDV-a)
I | PRIPREMNI RADOVI
I.1. | Izrada elaborata iskolčenja trase kanala i pripadajućih građevina Izrada elaborata iskolčenja trase kanala i pripadajućih građevina, iskolčenje te osiguranje iskolčenja trase kolektora i objekata na kolektoru. Rad obuvaća sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren, osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja odnosno do predaje radova investitoru. Izvođač je dužan sve točke osigurati položajno i visinski tako da ih je u tijeku ili po završenom radu moguće lako obnoviti. Prije početka iskopa izvođač je dužan navedeni plan iskolčenja predati nadzornom inženjeru na uvid radi kontrole ispravnosti postupka. Izvođač ne smije početi sa radovima prije nego što dobije suglasnost nadzornog inženjera na ovu dokumentaciju. Iskolčenje trase provesti na temelju podataka iz projekta. Uključeno i iskolčenje radnog odnosno odštetnog pojasa. Iskolčenje lokacije kao i geodetsko praćenje izgradnje treba provesti na temelju podataka iz projekta. Obračun po m' iskolčene trase.
| Sanitarni kolekotor (m') | m' | 274 |  | 0
| Vodoopskrbni cjevovod | m' | 267 |  | 0
I.2. | Lociranje i označavanje postojećih instalacija i priključaka postojećih instalacija Lociranje i označavanje postojećih instalacija i priključaka postojećih instalacija (električni vodovi, telekomunikacijski vodovi, plinovod, vodovod, odvodnja i dr.). Rad obuhvaća lociranje postojećih instalacija i priključaka koji se nalaze u predmetnoj zoni obuhvata ili koji tijekom gradnje sustava odvodnje mogu biti ugroženi. Stavka se izvodi uz prisustvo predstavnika nadležnih komunalnih službi, Izvođača radova, Nadzornog Inženjera te predstavnika Naručitelja. Troškove sanacije oštećenja postojećih instalacija snosi Izvođač. Jedinična cijena obuhvaća sav rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke uključujući i eventualne izlaske ovlaštenih predstavnika nadležnih operatera. Podatke unijeti u geodetsku snimku postojećeg stanja, te kasnije u izvedbeni projekt. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU. Stavka obuhvaća i radove na traženju instalacija pomoću uređaja (detektora) za traženje instalacija prije početka radova. Obračun po kompletu izvršenih radova lociranja i označavanja instalacija za trasu izgradnje linijskih (cjevovodi, okna) te točkastih (crpne stanice) objekata. Radove izvoditi sukladno OTU. Obračun po m' postojeće komunalne instalacije.
| oborinska odvodnja | m' | 6 |  | 0
| električni vodovi (pretpostavka cca 20% trasa) | m' | 100 |  | 0
I.3. | Kombinirani iskop probnih poprečnih rovova Kombinirani cca(ručni 20%-strojni 80%) iskop probnih poprečnih rovova (probnih šliceva) duž projektiranih kanalizacijskih i vodoopskrbnih cjevovoda,bez obzira na kategoriju tla, radi utvrđivanja točnih pozicija i dubina postojećih podzemnih instalacija, odnosno križanja s instalacijama. Iskop se vrši uz primjenu odgovarajućih tehničkih mjera da ne dođe do oštećenja postojećih instalacija. Probni rovovi predviđaju se izvesti poprečno dužine 3,00 m, širine 0,40 m i dubine 1,20 m. Nakon toga, Nadzorni Inženjer će utvrditi točnu trasu cjevovoda unutar predviđenog koridora. U cijenu stavke uključeno je zatrpavanje istih, nakon sondiranja postojećih instalacija. Za svaki probni rov potrebno je 1,50 m3 iskopa i zatrpavanja. Prije nego se pristupi iskopu probnih šliceva i svim ostalim radovima na terenu potrebno je obilježiti sve postojeće podzemne instalacije. Obračun po 1 komadu iskopanog probnog poprečnog rova. Pretpostavka za broj križanja s EE instalacijom cca. 7 kom. | kom | 10 |  | 0
I.4. | Zaštita komunalnih instalacija i priključaka postojećih instalacija, betonskom oblogom od betona Zaštita komunalnih instalacija i priključaka postojećih instalacija, betonskom oblogom od betona klase C 20/25 (cca 0,5 m3/m1) ili predgotovljenim "U" profila s betonskim poklopcem, svijetle dimenzija 20x25cm za oblaganje postojećih instalacija (NNM, DV i EKI) uključivo držač kabela, poklopac "U" profila, te sav potreban rad i materijal za ugradnju. Zaštita se izvodi na poziciji križanja instalacija ukoliko nije moguće postići propisane međusobne udaljenosti. Obračun po m3 ugrađenog betona, m' ugrađenog predgotovljenog "U" profila te kompletno zaštićene instalacijske trase uključivo sve elemente stavke, sav rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU. Obračun je po m3 ugrađenog betona i m' zaštićenih vodova betonskim "U" profilom.
| - obloga betonom | m3 | 5 |  | 0
| - zaštita predgotovljenim "U" profilima | m' | 20 |  | 0
I.5. | Ploče za označavanje gradilišta Izrada, dobava, doprema i postavljanje ploče kojom se objedinjuje označavanje gradilišta, sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13,20/17,39/19) te Pravilniku o izgledu i sadržaju ploče kojom se označava gradilište (NN 42/14). Ploča mora biti postavljena na vidljivom mjestu, sigurno utemeljena i otporna na atmosferske uvjete. U slučaju oštećenja ploče, Izvođač će ju zamijeniti o svom trošku. Stavka obuhvaća i održavanje ploče tijekom izvođenja radova, eventualne zamjene u slučaju oštećenja ploče, kao i uklanjanje ploče po završetku izvođenja radova, odnosno ishođenju uporabne dozvole. Obračun po komadu postavljene ploče gradilišta. | kom | 1 |  | 0
|  |  | PRIPREMNI RADOVI | - UKUPNO: | 0
II | Zemljani radovi
Napomena: Sanitarni kolektor i vodoopskrbni cjevovod vode se u istom rovu širine 1,4 metara. Vodoopskrbni cjevovod je deniveliran u odnosu na sanitrani kolektor. Širina površina rova revizijskih okana iznosi 2x2, dubine prema uzdužnom profilu.
II.1. | Strojni iskop rova bez obzira na kategoriju tla prema odredbama projekta, s odbacivanjem iskopanog materijala na jednu stranu rova na udaljenost najmanje 1,0 m od ruba rova da bi se omogućilo nesmetano raznošenje cijevi duž rova i spuštanje u rov. Dubina rova prema uzdužnom profilu, a širina rova: 1,4 m. U jediničnu cijenu uračunato je uklanjanje obrušenog materijala u jami u bilo kojoj fazi radova odnosno radi vremenskih nepogoda te crpljenje podzemne, morske ili nadošle vode (nužno je osigurat crpke za vodu kako bi se osigurao rad na suhom). Stavka uključuje i potrebno razupiranje jame što će se odrediti na licu mjesta za vrijeme iskopa, u ovisnosti o kategoriji tla i uz suglasnost nadzornog inženjera.
Priznaje se iskop po normalnim profilima, nepotrebn prekop se neće priznati. Eventualna proširenja koja mogu nastati ovisno o tehnologiji iskopa izvođač je dužan u kalkulirati u jediničnu cijenu.
| Kolektor + cjevovod | m³ | 479 |  | 0
| Revizijska okna | m³ | 141 |  | 0
II.2. | Ručni iskop bez obzira na kategoriju tla prema odredbama projekta. Ovaj rad obuhvaća ručni iskop na mjestima gdje je to radi sigurnosnih razloga obvezno na križanjima projektiranog cjevovoda i drugih instalacija, u blizini postojećih okana te prema posebnim uvjetima poduzeća koja upravljaju pojedinim instalacijama. Nakon iskopa strojem do dubine cca 50 cm pristupa se ručnom iskopu. Radove izvoditi uz maksimalan oprez i pripremu, kako bi se bezuvjetno osiguralo nesmetano funkcioniranje postojećih vodova. Ručni iskop predviđa se na 10% trase.
| Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 53 |  | 0
II.3. | Utovar i odvoz materijala iz cjelokupnog iskopa na privremenu deponiju gradilišta. Utovar i dvoz materijala iz cjelokupnog iskopa na privremenu deponiju gradilišta na udaljenosti do 15 km. Izvođač snosi sve troškove deponiranja i uređenja privremene deponije. Troškove iznalaženja privremene deponije, odštete, pristupa i uređenja deponije snosi Izvođač radova. Izvođač je dužan u potpunosti osigurati prijevoz na samom gradilištu, kao i na javnim prometnim površinama.Stavkom su obuhvaćeni i manipulativni troškovi po gradilištu radi odvoza i ugradnje materijala iz iskopa sa jedne pozicije gradilišta na drugu, uz suglasnost Nadzornog inženjera.Izvođač mora uključiti u jediničnu cijenu pronalaženje deponije, naknadu za korištenje, osiguranje deponiranja materijala i završno uređenje. Investitor nije u obvezi osiguranja privremene i trajne deponije. Jedinična cijena sadrži sav potreban rad i materijal.Sve radove izvesti sukladno OTU Obračun po m³ odvezenog materijala u sraslom stanju. | m³ | 673 |  | 0
II.4. | Planiranje dna jarka sa točnošću +/- 2 cm. Sve neravnine popraviti, udubine i šupljine ispuniti materijalom iz iskopa, a višak izbaciti iz jarka. Obračun po m² planirane površine.
| Kolektor + cjevovod | m² | 332 |  | 0
| Revizijska okna | m² | 68 |  | 0
II.5. | Izrada posteljice sitnim materijalom Izrada posteljice sitnim materijalom, krupnoće zrna do 8 mm, sa propisanim nabijanjem. Pripremljeni materijal dovesti, ubaciti u jarak, razgrnuti i poravnati prema niveleti uzdužnog profila. Posteljica mora biti ravna i prilagođena obliku cijevi u uzdužnom smjeru da cijev po cijeloj dužini naliježe na istu. Podupiranje ispod cijevi najstrože se zabranjuje. Obračun po m² izvedene posteljice u sraslom stanju.
| kolektor + cjevovod, debljina sloja 10cm | m³ | 44 |  | 0
| okna, debljina sloja 5cm | m³ | 4 |  | 0
II.6. | Izrada obloge cijevi (iznad cijevi) materijalom krupnoće zrna od 4 do 16 mm, sa propisanim nabijanjem. Nakon polaganja cijevi na posteljicu i montaže cjevovoda, cijevi zasuti opisanim sitnim materijalom do 30 cm iznad tjemena cijevi, uz pažljivo nabijanje, poljevanje i podbijanje ispod cijevi. Spojevi cijevi se ne zatrpavavaju. Tek po izvršenoj kontroli na vodonepropusnost i snimanju izvedenog stanja cjevovoda, zatrpati i spojeve. Sve radove izvesti sukladno OTU.
| Obračun po m³ izvedene i nasipa u sraslom stanju. | m³ | 150 |  | 0
II.7. | Zatrpavanje rova nasipom od miješanih materijala iz iskopa trase (u ovom materijalu ne smije biti kamenja promjera većeg od 12 cm te raslinja i humusa) nakon izrade obloge cijevi. Strojno nasipanje i razastiranje, prema potrebi vlaženje ili sušenje, planiranje nasipanih slojeva debljine prema projektu (do tampona ispod kolnika), te zbijanje s odgovarajućim sredstvima, a prema odredbama OTU. U cijenu je uključen sav rad i materijal.
| Kolektor + cjevovod | m³ | 21 |  | 0
| Revizijska okna | m³ | 4 |  | 0
II.8. | Izrada nasipa zamjenskim materijalom, veličine zrna do 64 mm (drobljenim kamenom, šljunkom) nakon izvedbe obloge cjevovoda do nosivog sloja prometnice. Strojno nasipanje i razastiranje, prema potrebi vlaženje ili sušenje, planiranje nasipanih slojeva debljine i nagiba prema projektu do donjeg stroja prometnice, te zbijanje s odgovarajućim sredstvima, a prema odredbama OTU. U cijenu je uključen sav rad i materijal, utovar i transport iz pozajmišta koje osigurava izvođač radova. Sve u skladu s točkom 2-09. OTU-a.Materijal nabijati strojnim i ručnim nabijačima u slojevima od 30 cm, a završni sloj prije izrade kolovozne konstrukcije sabiti na modul stišljivosti Ms≥40 MN/m². Mjerenje modula stišljivosti u cijeni radova.
| Kolektor + cjevovod | m³ | 193 |  | 0
| Revizijska okna | m³ | 49 |  | 0
II.9. | Ponovno nasipavanje, planiranje i ozelenjavanje humusnih površina u sloju debljine 40 cm nakon zatrpavanja vodovodnog rova. Ozelenjavanje vršiti odgovarajućom travnom smjesom propisane klijavosti i garantirane čistoće uz ručno ježanje i zalijevanje vodom dok trava ne dostigne potrebnu gustoću i visinu. Stavka obuhvaća korištenje iskopanog humusa na trasi cjevovoda u zelenim površinama kao i nabavu, prijevoz i ugradnju dodatnog humusnog materijala i travne smjese. Obračun po m3 nanesenog, planiranog i ozelenjenog humusa. | m³ | 23 |  | 0
II.10 | Zbrinjavanje viška iskopanog materijala-utovar i odvoz viška materijala Zbrinjavanje viška iskopanog materijala-utovar i odvoz viška materijala iz svih iskopa na trajnu deponiju. Stavka uključuje utovar i odvoz s istovarom svog preostalog materijala na trajnu deponiju na udaljenost do 15 km, uređenje iste poravnavanjem istovarenog materijala i konačno zbrinjavanje materijala sa svim potrebnim radnjama. Troškove deponije, odštete, pristupa i uređenja deponije snosi Izvođač radova. Izvođač je dužan u potpunosti osigurati prijevoz na samom gradilištu, kao i na javnim prometnim površinama. Stavkom su obuhvaćeni i manipulativni troškovi po gradilištu radi odvoza materijala iz iskopa sa jedne pozicije gradilišta na drugu, u ovisnosti o kategoriji tla i uz suglasnost Nadzornog inženjera. .Jedinična cijena sadrži sav potreban rad i materijal.Obračun po 1 m³ odvezenog materijala u sraslom stanju.Preporuča se Izvođaču radova obići trasu i upoznati se sa stanjem na terenu prije davanja ponude.
| Obračun po 1 m³ odvezenog materijala u sraslom stanju. | m³ | 648 |  | 0
|  |  | Zemljani radovi | - UKUPNO: | 0
Rekapitulacija
| Opis | Cijena (Eur)
|  | Bez PDV-a | PDV | Ukupno
| I. Pripremni radovi | 0 | 0 | 0
| II. Zemljani radovi | 0 | 0 | 0
| Zajednički radovi ukupno | 0 | 0 | 0

## Vodovod
Vodoopskrbni cjevovod
RB. Stavke | OPIS STAVKE | JED.MJ. | KOL. | JED. CIJENA (EUR bez PDV-a) | UKUPNA CIJENA (EUR bez PDV-a)
I | Betonski i armirano-betonski radovi
Napomena: Kakvoća betona mora odgovarati važećim propisima. Kontrola kakvoće i uzorkovanje ugrađenog betona vrši se u svemu prema odredbama iz OTU. Izvoditelj je dužan pribaviti sve potrebne ateste i "projekt betona". Cijenom treba biti obuhvaćena mehanička ugradba, njega i ispitivanje.
Svaka izmjena u izvedbi armirano-betonske konstrukcije mora biti izvedena u dogovoru s projektantom konstrukcije i nadzornom službom. U protivnom izvođač snosi odgovornost za točnost radova.
U svim betonskim i armirano-betonskim konstrukcijama moraju biti ostavljeni svi otvori prema nacrtnoj dokumentaciji.
Radni spoj na mjestu gdje je prekinuta faza betoniranja treba adekvatno obraditi ugradnjom povezne armature te premazima i brtvenim trakama s kriterijem vodonepropusnosti betona prema HRN EN 12390-8 ili jednakovrijedno
Stavkom je obuhvaćen i rad pumpi za ispumpavanje nakupljene vode tijekom betoniranja.
I.1. | Betoniranje blokova osiguranja horizontalnih i vertikalnih položaja cjevovoda, dimenzija i oblika za pojedine tipove. Betoniranje vršiti betonom C-16/20. Svi blokovi se betoniraju prije tlačne probe.U cijenu uračunat sav rad i materijal, te njega betona.Prosječna količina betona u opteretnom bloku ca 0,1 m3 i ca 0,5m2 oplate.
| Obračun po komadu kompletno izvedenog betonskog osiguranja. | kom | 6 |  | 0
I.2 | Izrada betonskih oslonaca za T fazone, N fazone i zasune, dimenzija i oblika za pojedine tipove. Betoniranje vršiti betonom C16/20. Svi blokovi se betoniraju prije tlačne probe.U cijenu uračunat sav rad i materijal, te njega betona.Prosječna količina betona u opteretnom bloku ca 0,1 m3 i ca 1,0 m2 oplate.
| Obračun po komadu kompletno izvedenog betonskog osiguranja | kom | 6 |  | 0
I.3. | Izrada betonskih sidara na završecima cjevovoda. Betoniranje vršiti betonom C16/20. Svi blokovi se betoniraju prije tlačne probe.U cijenu uračunat sav rad i materijal, te njega betona.Prosječna količina betona u opteretnom bloku ca 0,1 m3 i ca 1,0 m2 oplate.
| Obračun po komadu kompletno izvedenog betonskog sidra | kom | 2 |  | 0
I.4. | Izrada betonskog oslonca cestovne kape ugradbene garniture zasuna u odgovarajućoj oplati betonom klase C25/30, dimenzija 30x30x5 cm. Uključeni su svi potrebni transporti, prijenosi građe kao i sav potreban materijal
| Obračun po m3 stvarno ugrađenog betona | m3 | 0.01 |  | 0
|  |  | Betonski i armirano-betonski radovi | - UKUPNO: | 0
II | Montažerski radovi
Napomena: Cijevni materijal predviđen troškovnikom temelji se na procjeni stanja na terenu. Pri izvođenju radova na cjevovodu u dogovoru s nadležnom komunalnom službom bit će, za stvarne uvjete izgradnje, određeno eventualno odstupanje od predviđenih profila i materijala vodoopskrbnog cjevovoda. Cijevni materijali prije ugradnje moraju biti odobreni od nadležne komunalne službe Komunalije d.o.o. Novalja i nadzornog inženjera. Izrada i kvaliteta prema postojećim propisima HRN,EN,DIN, ISO ili jednakovrijednim. Sav materijal je za radni tlak od 10 bara.
II.1. | Izvedba spoja cjevovoda na postojeću vodovodnu mrežu na podzemnom hidrantu. Stavkom je obuhvaćena manipulacija na sustavu i montaža odgovarajućih fazonskih komada i armatura. Spoj izvesti prema nacrtu 6.4. iz glavnog projekta. Uključen sav rad i materijal te provizorni cjevovod prema uvjetima nadležne javnopravne službe,od istog traba zatražiti uvjete za rad Obračunava se prema kompletno izvedenim spojevima na postojeći cjevovod određenog profila. U cijenu je uključen sav dodatan rad i materijal pri izradi spoja
| Elektro T komad DN100/100 | kom | 2 |  | 0
| PEHD tuljak sa slobodnom prirubnicom DN100 | kom | 2 |  | 0
| E-PEHD prirubnica DN100 | kom | 2 |  | 0
| EV zasun DN100 s ugradbenom garniturom Rd= 0.85-1.15 m | kom | 2 |  | 0
| Elektro redukcija 110-90 | kom | 1 |  | 0
| Tuljak sa slobodnom prirubnicom DN80 | kom | 2 |  | 0
| EV zasun DN80 sa ugradbenom garniturom | kom | 1 |  | 0
| E-PEHD prirubnica DN80 | kom | 1 |  | 0
| Ulična kapa za EV zasune | kom | 4 |  | 0
| Obračun prema stvarno izvedenom spoju na postojeći cjevovod | kpl | 1 |  | 0
II.2. | Nabava, doprema i ugradba PEHD DN110 PE 100 cijevi SDR 17,PN 10 za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda na gradilište s istovarom uz rov, privremeno odlagalište ili skladištenje prema uvjetima iz projekta i uputama proizvođača.
Radove potrebno izvoditi u dogovoru s poduzećem koje upravlja postojećom vodovodnom mrežom te od istog traba zatražiti uvjete za rad.
U stavku je uračunata sva potrebna armatura, fazonski komadi, spojni materijal, te sav strojni i ručni rad, a vrši se prema uputama proizvođača. Izrada i kvaliteta prema postojećim propisima HRN, DIN,EN, ISO ili jednakovrijednim. Sav materijal je za radni tlak od 10 bara. Obračun po m' ugrađene cijevi.
| PE100 DN 110 u palicama pojedinačne dužine L=12,0 m1 | m' | 276 |  | 0
II.3. | Nabava i doprema i ugradnja svog potrebnog materijala potrebnog za izvedbu ogranaka kućnih priključaka. Stavkom obuhvaćena nabava i dobava na gradilište s istovarom uz rov, privremeno odlagalište ili skladištenje prema uvjetima iz projekta i uputama proizvođača. Zemljani radovi obračunati su u stavci. Obračun po komadu prema iskazu vodovodnog materijala i m ugrađene cijevi.
Odvojak kućnog priključaka od polietilenskih PE 100 vodovodnih cijevi SDR 17 PN 10, termoplastičnih armatura i fazonskih komada za spoj nerastavljivim spojem (elektrozavarivanje) satoji se od:
| elektroobujmica s ventilom (okretna glava) DN 100/63; | kom | 15 |  | 0
| ulična kapa (ljevano željezna) fi125; | kom | 15 |  | 0
| zaštitna cijevi DN100/1000 SN4; | kom | 15 |  | 0
| elektroredukcija DN 63/40; | kom | 15 |  | 0
| elektrospojnica DN 40 | kom | 30 |  | 0
| elektrokoljeno DN 40/90° | kom | 30 |  | 0
| PE 100 cijev DN 40 L=10.0m; | m | 150 |  | 0
| PE prijelaz DN 40/32 | kom | 15 |  | 0
II.4. | Izvedba podzemnih hidrantskih priključaka na vodoopskrbnim dionicama cjevovoda PEHD DN 110. U cijeni nabava, doprema, skladištenje i ugradnja svih spojnih i fazonskih komada Predviđena je izvedba dva/2/ podzemnog hidranta na dionicama vodoopskrbnog cjevovoda. U stavku je potrebno uračunati sav dodatan rad i materijal potreban za izvedbu podzemnog hidranta.
| Elektro "T" redukcija 110/90 | komada | 2 |  | 0
| PEHD tuljak sa slobodnom prirubnicom DN90 | komada | 2 |  | 0
| EV zasun DN80 s ugradbenom garniturom | komada | 2 |  | 0
| Elektro spojnica DN90 SDR 11 | komada | 2 |  | 0
| N komad DN80 | komada | 2 |  | 0
| Spojni FFG komad DN80 L= 100 mm | komada | 1 |  | 0
| Spojni FFG komad DN80 L= 200 mm | komada | 2 |  | 0
| Podzemni hidrant DN80, Rd= 550 mm | komada | 2 |  | 0
| Ulična kapa za podzemni hidrant | komada | 2 |  | 0
| Ulična kapa za EV zasune | komada | 2 |  | 0
II.5. | Izvedba nadzemnih hidrantskih priključaka na vodoopskrbnim tlačnim dionicama cjevovoda PEHD DN 110 U cijeni nabava, doprema, skladištenje i ugradnja svih spojnih i fazonskih komada Predviđena je izvedba jednog/1/ nadzemna hidranta na dionicama vodoopskrbnog cjevovoda. U stavku je potrebno uračunati PEHD cijev za horizontalno izmicanje hidranta te sav dodatan rad i materijal potreban za izvedbu nadzemnog hidranta.
| PEHD elektro T komad DN 110/90 | komada | 1 |  | 0
| Elektrospojnica DN 90 | komada | 2 |  | 0
| PEHD tuljak DN90 sa slobodnom prirubnicom | komada | 1 |  | 0
| EV zasun DN80 s ugradbenom garniturom Rd= 0.85-1.15 m | komada | 1 |  | 0
| N komad DN80 | komada | 1 |  | 0
| Spojni FFG komad DN80 L= 200 mm | komada | 1 |  | 0
| Nadzemni hidrant od inoxa DN80, Rd= 1,0 m | komada | 1 |  | 0
| Osigurač protiv okretanja i onečišćenja DN80 | komada | 1 |  | 0
| Ulična kapa za EV zasune | komada | 1 |  | 0
II.6. | Nabava, doprema i montaža termoplastičnih (polietilenskih) fazonskih komada, PE 100, SDR 17, PN 10, za spoj nerastavljivim spojevima (elektrozavarivanjem) u pravcima cijevovoda. Stavkom uključena nabava, doprema, raznošenje po trasi, polaganje u rov i izvedba spojeva. Obračun po montiranom fazonskom komadu.
| elektro spojnica DN 110 SDR 17 /palice cijevi 12,0 m1/ | komada | 34 |  | 0
| elektro koljeno DN 110/11 stupnjeva | komada | 2 |  | 0
| elektro koljeno DN 110/22 stupnjeva | komada | 1 |  | 0
| elektro koljeno DN 110/30 stupnjeva | komada | 1 |  | 0
| elektro koljeno DN 110/45 stupnjeva | komada | 1 |  | 0
| elektro koljeno DN 110/90 stupnjeva | komada | 1 |  | 0
II.7. | Ispitivanje cjevovoda na nepropusnost (tlačna proba) sukladno HRN EN 805 ili jednakovrijedno. U stavku je uključena montaža i demontaža privremenog dovoda vode i spojeva, aparata za tlačenje sa manometrom i kontrolnim manometrom, punjenje cjevovoda vodom, tlačenje pumpom, ispuštanje vode i propisani ispravak eventualne neispravnosti. Prije punjenja cjevovoda vodom mora biti izvršeno osiguranje i ukrućenje na svim krivinama i krajevima cjevovoda te djelomično zatrpavanje cijevi sitnozrnastim materijalom osim na spojevima kako bi se postigla sigurnost, da uspostavljeni pritisak ne bi pomaknuo ili digao cijev te oštetio spojeve i cijevi kao i doveo u opasnost radnike-montere. Prilikom ispitivanja zabranjuje se svaki rad u rovu. Punjenje cijevi izvesti polagano da zrak iz cijevi može slobodno izaći. Stavka uključuje predprobu, glavnu probu i skupnu probu. Obračun po m' cjevovoda.
| PEHD DN 110 | m' | 267 |  | 0
| kućni priključci, PE 100 DN 40, L=10.0m; | m' | 150 |  | 0
II.8. | Čišćenje i ispiranje montiranog cjevovoda nakon kompletno zatrpanog rova i uspješno provedene tlačne probe. Ispiranje cjevovoda vrši se prema opisu u posebnim tehničkim uvjetima izvedbe cjevovoda. U cijenu je uračunata dobava vode te sav alat, strojevi, pomoćni materijal i rad. Ispitivanje vršiti dok na ispustu ne počne izlaziti potpuno čista i bistra voda. Obračun po m' cjevovoda.
| PEHD DN 110 | m' | 267 |  | 0
| kućni priključci, PE 100 DN 40 L=7.0m; | m' | 150 |  | 0
II.9. | Dezinfekcija montiranog cjevovoda prije stavljanja istog u pogon. Nakon provedenog tlačnog ispitivanja te ispiranja cijevi pristupa se dezinfekciji cjevovoda prema tehničkim uvjetima izvedbe cjevovoda ili prema posebnim uvjetima sanitarne inspekcije. Dezinfekciju provodi ovlaštena tvrtka za takve poslove. Nakon dezinfekcije otopinu ispustiti i cijevi isprati sa normalno kloriranom vodom za piće. Dezinfekcija se smatra uspješno provedenom kada analizirani uzorak postigne zadovoljavajuće rezultate. U cijenu uključen sav rad, urošak vode i dezifekcijskog sredstva, uzimanje i nošenje uzorka na analizu te dobivanje atesta o sanitarnoj ispravnosti kod nadležne zdravstvene ustanove. Obračun po m' cjevovoda.
| PEHD DN 110 | m' | 267 |  | 0
| kućni priključci, PE 100 DN 40 L=10.0m; | m' | 150 |  | 0
II.10. | Nabava, doprema i postavljanje trake za trajno označavanje cjevovoda (plava s natpisom POZOR VODOVOD). Traka se postavlja u vrh sitnozrnatog materijala.
| Obračun po m' postavljene trake | m' | 267 |  | 0
II.11. | Nabava, doprema i postavljanje trake sa elektrovodljivom žicom za detekciju cjevovoda. Traka se vezuje za armature i ventile duž vodoopskrbnog cjevovoda, sve u skladu s uptstvima proizvođača. Stavka uključuje sav rad i materijal, sve potrebne za konačno izvršenje stavke.Radove izvoditi uz suglasnost Nadzornog inženjera i obavezni nadzor poduzeća koje upravlja postojećom vodovodnom mrežom (Komunalije d.o.o. Novalja), te od istog traba zatražiti uvjete za rad.
| Obračun po m' postavljene trake | m' | 267 |  | 0
|  |  | Montažerski radovi | - UKUPNO: | 0
III | ZAVRŠNI RADOVI
III.1. | Geodetska izmjera izgrađene infrastrukture te izrada geodetskog elaborata infrastrukture u skladu sa Pravilnikom o katastru infrastrukture (NN29/2017). Geodetsko snimanje potrebno je izvesti dok je cjevovod još vidljiv, nakon montaže cjevovoda, a prije zatrpavanja rovova (neposredno nakon završetka uspješno provedenih ispitivanja vodonepropusnosti i tlačnih probi). Elaborat mora biti izrađen u apsolutnim (x,y,z) koordinatama i ovjeren od nadležnog katastarskog ureda. Elaborat se predaje investitoru u cjelovitom kartiranom i digitalnom obliku. Geodetski snimak mora sadržavati sve potrebne koordinate i apsolutne kote pripremljene za unos u kompjutersku arhivu izvedene kanalizacije. Obračun po m' cjevovoda.
| glavni gravitacijski cjevovodi | m' | 267 |  | 0
|  |  | ZAVRŠNI RADOVI | - UKUPNO: | 0
Rekapitulacija
| Opis | Cijena (Eur)
|  | Bez PDV-a | PDV | Ukupno
| I. Betonski - armirano betonski radovi | 0 | 0 | 0
| II. Montažerski radovi | 0 | 0 | 0
| III. Završni radovi | 0 | 0 | 0
| Vodovod ukupno | 0 | 0 | 0

## Kanalizacija
Sanitarni kolektor
RB. Stavke | OPIS STAVKE | JED.MJ. | KOL. | JED. CIJENA (EUR bez PDV-a) | UKUPNA CIJENA (EUR bez PDV-a)
I | BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI
Napomena: Kakvoća betona mora odgovarati važećim propisima. Kontrola kakvoće i uzorkovanje ugrađenog betona vrši se u svemu prema odredbama OTU. Izvoditelj je dužan pribaviti sve potrebne ateste i "projekt betona". Cijenom treba biti obuhvaćena mehanička ugradba, njega i ispitivanje. Svaka izmjena u izvedbi armirano-betonske konstrukcije mora biti izvedena u dogovoru s projektantom konstrukcije i nadzornom službom. U protivnom izvođač snosi odgovornost za točnost radova. U svim betonskim i armirano-betonskim konstrukcijama moraju biti ostavljeni svi otvori prema nacrtnoj dokumentaciji. Radni spoj na mjestu gdje je prekinuta faza betoniranja treba adekvatno obraditi ugradnjom povezne armature te premazima i brtvenim trakama s kriterijem vodonepropusnosti betona prema HRN EN 12390-8 ili jednakovrijedno. Stavkom je obuhvaćen i rad pumpi za ispumpavanje nakupljene vode tijekom betoniranja.
I.1. | Izrada podložnog betona ispod montažnih revizijskih okana Izrada podložnog betona ispod montažnih revizijskih okana, debljine 15 cm, betonom C25/30. U cijenu je uračunat i eventualni rad u vodi / moru,minimalna potrebna obodna oplata, te njega betona. Stavka obuhvaća dobavu, prijevoz, ugradnju i njegu betona. Radove izvoditi sukladno OTU. Obračun po m³ ugrađenog betona.
| revizijska okna, d= 15 cm | m³ | 4 |  | 0
I.2. | Betoniranje betonskog prstena protiv slijeganja oko ulaznog otvora revizijskog okna od plastičnih masa Betoniranje betonskog prstena za izjednačavanje oko ulaznog otvora revizijskog okna od plastičnih masa, betonom C30/37, u skladu s uputstvima proizvođača okna, montaža dizalicom.Tlocrtna dimenzija AB prstena 1,20x1,20m, debljina 0,15m. U cijenu uključiti izradu ležaja poklopca veličine f600mm u skladu s uputstvima nadležne komunalne službe, sav rad i materijal,potrebna obodna oplata,armatura ca 80kg/m3,spravljanje i ugradnju betona te njegu betona. Obračun po komadu kompletno izvedenog i montiranog betonskog prstena oko ulaznog otvora.
| revizijska okna | kom | 17 |  | 0
|  |  | BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI | - UKUPNO: | 0
II | ZIDARSKI RADOVI
II.1. | Dobava, doprema na gradilišni deponij, raznošenje duž trase cjevovoda te ugradba ljevano željeznih kanalizacijskih poklopaca nosivosti 40t s okvirom, kružnog oblika fi600mm.
Poklopci su sa zatvaračem bez zglobnog okova, sa kompozitnim kopčama, sa amortizacijskim uloškom u okviru poklopca. Radi postizanja vodonepropusnosti i plinotjesnosti kompletne konstrukcije mora se povesti posebna pažnja prilikom betoniranja okvira, gdje se mora postići nepropusna veza između okvira poklopaca i okolnog betona. Prilikom betoniranja poklopac mora biti zatvoren, da se ostvari ravnomjerno naljeganje poklopca na okvir. Komplet s okvirom, ljepljivom gumenom trakom dim 305mm za osiguranje jednolikog naljeganja te vodo i plinotjesnosti.
Potrebno je priložiti certifikat o sukladnosti sa zahtjevima iz norme HRN EN 124:2005 ili jednakovrijedno, izdan od strane ovlaštene institucije, a usklađen sa sustavom normizacije prema ISO/IEC GUIDE 25:1982 i HRN EN45011 ili jednakovrijedno. Obračun po komadu kompletno ugrađenog poklopaca.
| okna na glavnim i sekundarnim gravitacijskim cjevovodima, dim. poklopca fi600mm. | kom | 17 |  | 0
II.2. | Izvedba priključnih cjevovoda objekta na javni sustav odvodnje. Priključni cjevovodi PVC SN8 profila DN160 izvode se do ruba parcele ili ogradnog zida ispod kojeg se po potrebi probija otvor za prolaz cijevi. U stavku su uključeni PVC SN8 cjevovodi profila DN160mm duljine L=10m/kom, svi fazonski komadi i original gumene brtve, sav potrebni materijal i rad u svezi s izradom spoja priključnog cjevovoda. Obračun po komadu kompletno izvedenog priključka.Zemljane radove kod izrade priključnih cjevovoda obračunati u ovoj stavci. | kom | 15 |  | 0
II.3. | Nabava, doprema i ugradba ljevano-željeznih stupaljki za silaz u okno. Stupaljke u okna se postavlja da omoguće siguran ulazak u okno, a najniža penjalica ne smije biti više od 50 cm iznad dna okna. Razmak između stupaljki je 30 cm. Prva stupaljka se montira 70 cm ispod terena. Obračun po kompletu ugrađenih stupaljki u okna. | kpl | 17 |  | 0
|  |  | ZIDARSKI RADOVI | - UKUPNO: | 0
III | MONTAŽERSKI RADOVI
III.1 | Nabava i isporuka punostjenih PVC cijevi nosivosti SN 8 u palicama duljine 5 metara i odgovarajućih brtvenih elemenata, sukladno normi HRN EN 1401-1 ili jednakovrijedno. Stavkom je obuhvaćena obvezna kontrola kvalitete cijevi i spojeva. Cijevi se polažu na pješčanu posteljicu sukladno naputcima proizvođača, te se spajaju uz pomoć integriranih spojnih elemenata. Cijev mora ležati na posteljici jednoliko cijelom dužinom. Zatrpavanje cjevovoda izvesti nakon ispitivanja vodonepropusnosti u skladu s napucima proizvođača.
Gravitacijski cjevovodi koji se polažu u zoni bez utjecaja mora.
Isporučitelj cijevi dužan je priložiti potvrdu o sukladnosti temeljem izvješća ispitnog laboratorija ovlaštenog od strane Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo.
Obračun po m' nabavljene i dopremljene kanalizacijske cijevi određenog profila sukladno duljinama kolektora, uključivo sav materijal za potpunu ugradnju,brtvljenje i spajanje cijevi. Nabavu više cijevi (rezanje) ukalkulirati u ponudbenu cijenu.
sanitarni kolektor
| DN250/235.40mm,SN 8 | m' | 275 |  | 0
III.2. | Transport, raznošenje duž trase i ugradba punostjenih PVC cijevi nosivosti SN 8 i odgovarajućih brtvenih elemenata, sukladno normi HRN EN 1401-1 ili jednakovrijedno. Stavkom je obuhvaćena obvezna kontrola kvalitete cijevi i spojeva. Cijevi se polažu na pješčanu posteljicu sukladno naputcima proizvođaća, te se spajaju uz pomoć integriranih spojnih elemenata. Cijev mora ležati na posteljici jednoliko cijelom dužinom. Zatrpavanje cjevovoda izvesti nakon ispitivanja vodonepropusnosti u skladu s napucima proizvođača.
Gravitacijski cjevovodi koji se polažu u zoni bez utjecaja mora.
U jediničnu cijenu uključen je sav rad, osnovni i dodatni materijal i pribor potreban za potpunu propisanu ugradnju,brtvljenje i spajanje cijevi. Obračun je u m' kompletno ugrađene kanalizacijske cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU.
sanitarni kolektor
| DN250/235.40mm,SN 8 | m' | 274 |  | 0
III.3. | Nabava, transport, raznošenje duž trase, ugradba prefabriciranih PP okana segmentnog tipa, ravnog dna, te ugradnja okna i dijelova uključivo obradu spojnica. Radove izvoditi sukladno OTU
Revizijsko okno od polipropilena (PP) profila DN1000 proizvedeno sukladno normi HRN EN 13598-2:2020 ili jednakovrijedno, sa stupaljkama od nehrđajućeg materijala, ravnog dna i konusnog završetka.Visina okana, tlocrtni smještaj priključaci cijevi i njihovi profili, eventualne kaskade te dovodi i odvodi okvirno su definirani situacijom i uzdužnim profilima glavnog projekta, a definitivno se utvrđuju izvedbenim projektom.
Okna su nazivne krutosti SN 8. Baza okna ima dvostruko dno, odnosno mora imati u potpunosti ravno dno iznad kojega se nalazi monolitni hidraulički profil (kineta) te gazište s integriranim priključcima za cijevi. Konusni završetk okna unutarnjeg profila min 600 mm i tijelo okna profila 1000mm moraju imati integrirane stupaljke od nehrđajućeg materijala proizvedene sukladno normi HRN EN 13101:2007 ili jednakovrijedno. Svi priključci dodatno potrebni po visini tijela okna izvode se pomoću IN-SITU priključaka promjera DN 110 – DN 250. Svi brtveni elementi s oknom moraju biti izrađeni u skladu s EN 681-1 ili jednakovrijedno. Završni betonski prsten mora biti izrađen i montiran sukladno uputstvima proizvođača okna.
Okna mogu biti jednodjelna ili sastavljena od više dijelova, industrijski proizvedena.
Sustav međusobnog spajanja kako pojedinih dijelova samog revizijskog okna, tako i cijevi s revizijskim oknom mora osiguravati jednostavnu montažu, sigurnost protiv uzgona, te statičku sigurnost i vodnepropusnost.
Konstrukcija gornje ploče odnosno poklopca treba biti takva da se neposredna statička i dinamička opterećenja koja uzrokuje promet ne prenose izravno na okno, već preko sidrenog betonskog prstena na podlogu. Poklopac (posebno ispod prometnih ploha) treba biti odvojen od okna.
Dimenzija okana (prolazna i kaskadna okna) u svemu prema situaciji i uzdužnim profilima koji su sastavni dio ove stavke
Obračun po komadu nabavljenog, isporučenog i ugrađenog okna (betonski prsten i poklopac predmet su zasebnih stavki).
okna na kolektoru sanitarne odvodnje, unutarnji promjer 1000mm; visina okna prema uzdužnom profilu; uljev/izljev DN250mm
| do 2m | kom | 8 |  | 0
| od 2 do 3m | kom | 9 |  | 0
III.4. | Čišćenje kolektora sanitarne odvodnje od zaostalog građevinskog materijala nakon završetka izgradnje i ispiranje sanitarne kanalizacije strojem specijaliziranim za te svrhe nakon završetka čišćenja. Nakon ispiranja kolektora i pregleda od strane nadzornog inženjera može se pristupiti ispitivanju vodonepropusnosti i snimanje kamerom.
| Obračun po m' stvarno očišćenog i ispranog sanitarnog kolektora | m' | 274 |  | 0
III.5. | Ispitivanje na vodonepropusnost položenih gravitacijskih kanala fekalne odvodnje i pripadnih revizijskih okana, po dionicama, a koje prethodi zasipavanju obloge oko cijevi i zatrpavanju rova. Ispitivanje provesti prema opisu u posebnim tehničkim uvjetima, odnosno sukladno OTU. Ispitivanje treba izvršiti za to akreditirana tvrtka sukladno HRN EN 1610 ili jednakovrijedno Svi spojevi moraju biti slobodni da bi se mogla provjeriti njihova nepropusnost. Stavka sadrži i dobavu vode za ispitivanje, za sve testove vodonepropusnosti dok kolektori ne zadovolje ispitivanje. Obračun po m' ispitanog cjevovoda.
| glavni gravitacijski cjevovodi | m' | 274 |  | 0
III.6. | CCTV video inspekcija izvedenih gravitacijskih kolektora po kompletnom završetku pojedine dionice. Video inspekcija je predviđena po završetku svih zemljanih radova na pojedinoj dionici, uključno s izvođenjem i zbijanjem tamponskog sloja, a prije izvršenih radova asfaltiranja (ukoliko je dionica u prometnoj površini). Stavka uključuje i čišćenje izgrađenih cjevovoda, revizijskih okana i crpnih stanica od ostataka zemljanog i kamenog materijala, ispiranje cjevovoda, crpljenje kompletnog sadržaja i odvoz na trajnu deponiju, a što prethodi CCTV inspekciji. Troškove čišćenja i deponiranja snosi Izvođač radova. Ispitivanje treba izvršiti za to akreditirana tvrtka. Po izvršenom čišćenju cjevovoda vrši se snimanje kamerom s detekcijom svih eventualnih oštećenja, te izrada uzdužnog profila cjevovoda. Po izvršenim terenskim radovima izrađuje se elaborat s prikazom svih obrađenih cjevovoda, foto dokumentacijom i uzdužnim profilima s označenim padovima, stacionažama i mjestima koja su morala biti sanirana. Izvođač je dužan osim elaborata TV snimanja i grafa nivelete cjevovoda (3 primjerka), Naručitelju predati i cjelokupni video zapis u primjerenom digitalnom obliku u jednom primjerku. Kontrola ispravnosti strukturalne stabilnosti i osiguranja funkcionalnosti koja se dokazuje CCTV inspekcijom izvesti u skladu s normom HRN EN 13508-2 (ili druga jednakovrijedna norma). Obračun po m' očišćene i snimljene trase.
| glavni gravitacijski cjevovodi | m' | 274 |  | 0
III.7. | Nabava, doprema i postavljanje trake za trajno označavanje cjevovoda (plava s natpisom POZOR KANALIZACIJA). Traka se postavlja u vrh sitnozrnatog materijala.
| Obračun po m' postavljene trake | m' | 274 |  | 0
III.8. | Nabava, doprema i postavljanje trake sa elektrovodljivom žicom za detekciju cjevovoda. Traka se postavalja 30 cm mjereno od tjemena cijevi, tj. na vrh obloge cijevi. Stavka uključuje sav rad i materijal, sve potrebne za konačno izvršenje stavke.Radove izvoditi uz suglasnost Nadzornog inženjera i obavezni nadzor poduzeća koje upravlja postojećom vodovodnom mrežom (Komunalije d.o.o. Novalja), te od istog traba zatražiti uvjete za rad.
| Obračun po m' postavljene trake | m' | 274 |  | 0
|  |  | MONTAŽERSKI RADOVI | - UKUPNO: | 0
IV | ZAVRŠNI RADOVI
IV.1 | Geodetska izmjera izgrađene infrastrukture te izrada geodetskog elaborata infrastrukture u skladu sa Pravilnikom o katastru infrastrukture (NN29/2017). Geodetsko snimanje potrebno je izvesti dok je cjevovod još vidljiv, nakon montaže cjevovoda, a prije zatrpavanja rovova (neposredno nakon završetka uspješno provedenih ispitivanja vodonepropusnosti i tlačnih probi). Elaborat mora biti izrađen u apsolutnim (x,y,z) koordinatama i ovjeren od nadležnog katastarskog ureda. Elaborat se predaje investitoru u cjelovitom kartiranom i digitalnom obliku. Geodetski snimak mora sadržavati sve potrebne koordinate i apsolutne kote pripremljene za unos u kompjutersku arhivu izvedene kanalizacije. Obračun po m' cjevovoda.
| glavni gravitacijski cjevovodi | m' | 274 |  | 0
|  |  | ZAVRŠNI RADOVI | - UKUPNO: | 0
Rekapitulacija
| Opis | Cijena
|  | Bez PDV-a | PDV | Ukupno
| I. Betonski - armirano betonski radovi | 0 | 0 | 0
| II. Zidarski radovi | 0 | 0 | 0
| III. Montažerski radovi | 0 | 0 | 0
| IV. Završni radovi | 0 | 0 | 0
| Kanalizacija ukupno | 0 | 0 | 0

## Rekapitulacija
Troškovnik - VODOOSPRKBNI CJEVOVOD I ODVODNJA - BJELOVARSKA ULICA NOVALJA
OPIS | Cijena (Eur)
| Bez PDV-a | PDV | Ukupno
I. Zajednički radovi (Vodovod+kanalizcija) | 0 | 0 | 0
II. Vodovod | 0 | 0 | 0
III. Kanalizacija | 0 | 0 | 0
Sveukupno | 0 | 0 | 0