## OPCI I POSEBNI UVJETI
OPĆI I POSEBNI UVJETI GRAĐENJA
Investitor je dužan radove ugovori s Izvoditeljem koji ima licencu za izvođenje predviđenih radova
1. Izvoditelj je dužan sve radove po ovoj Izvedbenoj dokumentaciji izvesti stručno i kvalitetno, pridržavajući se svih dužnosti i obaveza iz Zakona o gradnji,važećih Hrvatskih normi, pravilnika, Tehničkih propisa, Zakona o zaštiti na radu, tehničke dokumentacije, uputa projektanta, konstruktera i investitora, te uvjeta Ugovora o građenju.
2. Nacrti, opći i posebni uvjeti, tehnički opisi i troškovnici čine cjelinu projektne dokumentacije. Izvođač je dužan proučiti sve prije navedene dijelove projektne dokumentacije, te u slučaju nejasnoća tražiti objašnjenje od projektanta. Nepoznavanje grafičkog dijela projekat, troškovnika i tehničkog opisa neće se prihvatiti kao razlog za povišenje jediničnih cijela ili eventualne greške u izvođenju.
3. Izvoditelj je dužan imenovati odgovornu osobu za svoje radove, koja je dužna biti na gradilištu za vrijeme trajanja radova i voditi građevinski dnevnik, dnevno dostupan Nadzoru.
4. Sve radove po troškovniku i tehničkoj dokumentaciji i nacrtima Izvoditelj je dužan izvoditi s radnicima stručnim i kvalificiranim za odgovarajuću vrstu rada koju izvode što će provjeravati Nadzor.
5. Radove na rušenjima/demontažama Izvoditelj treba izvoditi krajnje oprezno uza sva potrebna projektirana i prethodna osiguranja te podupiranja, te je u obvezi materijal dnevno odvoziti na gradski deponij.
6. Razgrađivanja/demontaže se moraju obaviti tako da ne dođe do oštećenja postojećih građevnih elemenata, a površine čije obrade se ne mijenjaju potrebno je odgovarajuće zaštititi od oštećenja.
7. U dogovoru s Investitorom Izvođač je u obvezi predložit organizaciju gradilišta i pojedinih zona za osiguranje nesmetanog odvijanja radova na gradilištu.
8. Obavljene radove i materijal na gradilištu Izvoditelj je dužan osigurati od uništenja bilo koje vrste putem osiguravajućeg društva.
9. Za sve vrijeme izvođenja radova glavni Izvoditelj treba koordinirati izvedbu svih faza radova, odnosno ostaviti potrebne proboje, otvore, kanale, cijevi i sl.
10. Projektant je uz suglanost s Investitorom ovlašten izvršiti promjenu oblika i kvalitete izvedbe pojedinih stavki u skladu s ciljevima projekta.
11. Svi ugrađeni materijali po svojoj kakvoći i dimenzijama trebaju odgovarati propisima i standardima. Izvoditelj je dužan pribaviti Isprave o sukladnosti za sve materijale koji se ugrađuju. Izvođač je ubvezi provoditi kontrolu ugrađenog konstruktivnog materijala sukladno planu ispistivanja materijala prema projektu.
12. Za sve zidarske radove upotrebljava se čisti i isprani oštri pijesak te gašeno vapno, kao agregat upotrebljava se sitna tucanička frakcija. Za prskanje zidova prije žbukanja ili nanošenja cem. košuljice kao agregat upotrebljava se sitna tucanička frakcija. Paropropusne ventilirajuće žbuke i ispune fuga rade se točno po uputama proizvođača.
13. Prije početka radova Izvoditelj treba kontrolirati sve mjere na gradilištu za svaki pojedini element, te eventualno potrebna usklađenja mjera i oblika dogovoriti s Projektantom.
14. U jediničnim cijenama uključeni su svi troškovi dobave, prijevoza, izrade, podupiranja i svi atesti za skele, kao i pripremno-završni radovi i čišćenje kako dnevno tako i završno.
15. Prije davanja ponude po ovom Troškovniku svi ponuditelji, potencijalni izvoditelji dužni su se upoznati s građevinom, načinom i mogućnosti pristupa, raspoloživom projektnom dokumentacijom i uvjetima rada, jer se zbog uvjeta rada i eventualnih nedostataka projektne dokumentacije neće priznavati nikakve nadoplate, nepredviđeni radovi ili zakašnjenja u dovršenju radova.
16. Izvoditelj je dužan obaviti sve potrebne poslove za kompletno dovršenje ovog obuhvata radova uključivo i one koji eventualno nisu obuhvaćeni troškovnikom, a pokažu se potrebnim tijekom izvođenja radova da bi se postigli planirani ciljevi zahvata.
17. Izvoditelj snosi odgovornost za zaštitu na radu svojih radnika (i drugog osoblja koje radi u blizini) kao i odgovornost za uredne radne dozvole svojih radnika.
18. Prije početka bilo koje vrste radova potrebno je usuglasiti način izvođenja s Projektantom i Nadzorom i izvesti jedan uzorni primjerak. Nakon pregleda i suglasnosti Projektanta i Nadzora može se pristupiti izvođenju dotičnog rada.
19. Izvoditelj je dužan izvesti sve potrebne priključke instalacija za gradilište, uredno ih održavati i plaćati utrošeno. Izvoditelj je dužan osigurati svojim radnicima uredan privremeni zahod i umivaonik. Sav rad i materijal vezan uz organizaciju građevinske proizvodnje:ograde, vrata gradilišta, putevi na gradilištu, uredi, blagovaonice, svlačionice, sanitarije gradilišta, spremišta materijala i alata, telefonski, električni, vodovodni i sl.priključci gradilišta, kao i cijena korištenja priključaka uključeni su u ugovorenu cijenu.
20. Izvoditelj će uz suglasnost nadzornog inženjera izraditi vremneski plan (terminski plan, gantogram) aktivnosti na gradilištu i njime odrediti dinamiku financiranja, dobave materijala i opreme i sl.
21. Izvoditelj je dužan dogovoriti se s Investitorom i Nadzorom oko organizacije rada, zaštiti od oštećenja svih površina preko kojih komunicira i na kojima se ne izvode radovi, te sve uredno očistiti i vratiti u prethodno stanje nakon završetka radova. Isto se odnosi i za eventualne radove na popravcima.
22. Plan organizacije gradilišta i dinamički plan radova, plan radne snage i strojeva daju se kao prilog ponudi koje će odobriti nadzorni inženjer. Ponuditelj može biti samo većinski izvoditelj radova, stoga mora iskazati svoje ranije izvedene slične radove (reference), stalno zaposlene koji će obavljati određene vrste poslova i tehnologiju kojom planira vršiti radove. Nadalje, uz ponudu je potrebno priložiti popis kooperanata i njihove ponude jer se poslovi na izvođenju vode potpuno transparentno. Investitor je ovlašten odbiti kooperanta za kojeg smatra da neće kvalitetno obaviti radove.
23. Investitor može tražiti od glavnog izvoditelja da izvrši promjenu kooperanta ukoliko on promptno ne izvršava ugovorne obaveze ili ne zadovoljava kvalitetom radova.
24. Tijekom rada, u jednom danu u tjednu dogovorenom od svih sudionika, obavlja se kontrola izvršenja plana. U slučaju napretka ili zaostajanja radova, do ponedjeljka treba izraditi rebalans plana kako bi se postigao ugovoreni, odnosno optimalan rok. Na gradilištu treba biti osiguran radni prostor za tehničko vodstvo gradilišta, te prostor za pohranu materijala i alata.
25. Tijekom izvođenja radova Izvoditelj je dužan odmah uklanjati sve uočene nedostatke o svom trošku, a nedostatke ustavljene zapisnikom nakon dovršenja radova, najviše 15 dana od dana pisanja zapisnika. Radovi se smatraju završenim tek kad su svi nedostaci uklonjeni.
26. Ukoliko glavni izvoditelj kasni s izvedbom prema usvojenom dinamičkom planu Investitor je ovlašten na teret izvoditelja angažirati drugog izvoditelja na teret onog izvoditelja koji je ugovorio poslove i naplatiti stvarnu štetu uslijed zakašnjenja radova po dinamičkom planu.
27. Ni za koje radove neće se davati predujam, nego će se po ovjerenim situacijama plaćati svi izvršeni radovi.
28. Za sve srodne radove vrše se dogovori i koordiancija svih izvoditelja-proizvoditelja s Nadzorom i Investitorom.
29. Ukoliko Investitor ocijeni da je zbog bilo kojeg razloga učinkovitije plaćati izravno kooperante, to će i učiniti, a glavni Izvoditelj će primiti realne manipulativne troškove.
30. Ponuditelj/Izvoditelj treba biti spreman platiti Investitoru stvarnu štetu nastalu za svaki dan zakašnjenja svih radova, ugovorenih i neophodnih za ispravno funkcioniranje ugovorenog objekta.
31. Za sve ugrađene materijale Izvoditelj je dužan pribaviti isprave o sukladnosti, kao i ostale ateste u skladu s propisima (instalaterski radovi i sl.). Izvoditelj će ugraditi projektom predviđen i prema Hrvatskim normama atestiran materijal. Izvoditelj će prema projektom predviđenom planu ispitivanja materijala kontrolirati ugrađeni konstruktivni materijal. Za instalacijske sustave izvoditelj će, osim atesta o kvaliteti ugrađenih materijala, dati i ateste za instalacijske sustave. Izvoditelj je u okviru ugovorne cijene dužan izvršiti koordinaciju radova svih kooperanata tako da omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitu već izvedenih radova.
32. Jamstvo za izvedene radove je najmanje dvije godine, osim za izolacijske radove i konstrukterske radove za koje je deset godina.
33. Izvoditelj će čistiti gradilište redoviti tijekom građenja, a na kraju će izvesti sva fina čišćenja zidova, podova, vrata, prozora, stijena, stakala i dr., što se neće posebno opisivati niti naplaćivati.
34. Opći i posebni uvjeti i Troškovnik su sastavni dijelovi Ugovora o građenju.
35. Ukoliko Investitor odluči izravno ugovoriti radove s nekoliko glavnih izvoditelja pojedinih skupova radova, svi izvoditelji se obvezuju da će zajednički potpisati ove Opće i posebne uvjete građenja. Koordinaciju svih radova vrši šef gradilišta koji vodi jedan zajednički dnevnik za sve izvoditelje i koji supotpisuje Nadzor.
35. Obračun izvršenih radova vrši se u skladu s uvjetima i opisima ovog Troškovnika i ovjerenoj Građevinskoj knjizi.
36. Za izvedbu svih građevinsko-obrtničkih radova su mjerodavni opisi iz troškovnika.
37. Izvoditelj će prilikom uvođenja u posao preuzeti nekretninu i obavijestiti nadležne službe o otvaranju gradilišta i početku radova. Od tog trenutka pa do primopredaje građevine, izvođač je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilišta. OD ulaska u gradilište izvoditelj je u obvezi vodoti građevinski dnevnik u koje bilježi opis radnih procesa i građevinsku knjigu u kojoj bilježi i dokumentira mjerenja, sve faze izvršenog posla prema stavkama troškovnika i projektnoj dokumentaciji. Izvoditelj će na gradilištu čuvati Potvrdu glavnog projekta, Glavni i Izvedbeni projekt i dati ih na uvid ovlaštenim inspekcijskim službama.
38. Sav odvoz i dovoz materijala se vrši lokalnim ulicama Grada Novalje.
Ovim prihvaćamo gore navedene Opće i posebne uvjete:
Za ponuditelja / izvoditelja ovlaštena osoba:
(potpis i pečat)

## GRAD-OBRT
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA
GRAĐEVINSKI RADOVI i OBRTNIČKI RADOVI
OPĆI UVJETI PO RADOVIMA
1.1. | PRIPREMNI RADOVI
Opći uvjeti i napomene
Obveza je izvođača/ponuđača da prije ispunjavanja troškovnika dođe na gradilište te pregleda isto i sve eventualne nepoznanice riješi s predstavnikom investitora. Sve naknadne reklamacije zbog eventualnog nerazumijevanja troškovnika neće biti prihvaćene. U radove koji su sadržani u jediničnim cijenama spadaju još: - ograđivanje gradilišta - zaštita izvedenih radova od oštećenja i krađe
1.2. | ZEMLJANI RADOVI
Opći uvjeti i napomene
Pri izvedbi zemljanih radova moraju se u potpunosti primjenjivati postojeći propisi. Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu, Građevinske norme i HTZ propisi. Svi iskopi zemlje vrše se ručno i strojno (planiranja). Iskope izvesti točno po projektu. Propisane mjere presjeka - profila ne smiju se prekoračiti bez posebnog odobrenja nadzorne službe. Iskopani materijal upotrijebiti za nasipavanje i zatrpavanje. Isti treba prevesti na gradilišni deponij, uskladištiti te poslije upotrijebiti. Višak iskopanog materijala odvesti na gradski deponij koji potvrđuje investitor. Nasipavanja izvesti do tražene zbijenosti, sa strojnim nabijanjem i vlaženjem vodom. Jediničnom cijenom obuhvaćeno je:
- sav rad i materijal; - svi prijenosi i prijevozi; - sva potrebna priručna sredstva za izvođenje radova; - sva podupiranja i razupiranja ako su potrebna; - zaštitne mjere kod eventualne pojave vode; - održavanje čistoće na vanjskim putevima kroz koje prolazi transport zemlje sa i na gradilište; Obračun iskopanih i nasutih količina vršiti u sraslom stanju materijala, a prema postojećim normama GN. Sve koeficijente zbijenosti i rastresitosti obračunati u jediničnoj cijeni radova.
1.4. | ZIDARSKI RADOVI:
Opći uvjeti i napomene:
Zidarske radove izvesti prema opisu u troškovniku, te u skladu sa važećim standardima za izvedbu i materijale. Zidati treba u potpuno vodoravnim redovima, a reške moraju biti deb. 1-1,5 cm. Pri zidanju ih treba dobro ispuniti odgovarajućom vrstom morta, a kod ploha koje će se kasnije žbukati reške moraju biti prazne na dubini od cca 2 cm od plohe zida, zbog bolje veze žbuke sa zidom. Mort za zidanje mora odgovarati normama HRN ili jednakovrijedno, odnosno omjerima ili markama po količinama materijala označenim u normama. Mort naveden kao produžni je produžni vapneni mort. Opeke normalnog formata (pune ili šuplje, sa uzdužnim šupljinama) izvedene su od pečene gline. Pijesak mora biti čist bez organskih primjesa, a ako ih ima treba ih pranjem ukloniti. Cement za produžni i cementni mort mora odgovarati propisanoj kvaliteti za portland cement. Svježe ozidane zidove zaštititi od utjecaja vrućine, hladnoće i atmosferskih nepogoda. Rad na zidanju opekom uključuje obradu rubova zida i spojeva s ab plohama odnosno drugim plohama u svemu po pravilima struke.
Prije nego se počne žbukati, potrebno je izvršiti predradnje čišćenja ploha i čišćenja i ispuhivanja fuga, vlaženje zidne površine vodom, te špricanje cem. mortom 1:1. Ako je zbog kiše ploha zida isuviše mokra, žbukanje treba odgoditi sve dok ploha zida ne bude dovoljno suha. Žbukanje se ne smije vršiti dok je temperatura prostora previsoka ili preniska, da žbuka ne bi ispucala. Obračun se vrši prema postojećim normama GN-301 ili jednakovrijedno.
Jedinična cijena zidarskih radova sadrži: - sav rad, uključivo pomoćni; - sav materijal, osnovni i pomoćni; - sva manja potrebna štemanja, šlicanja i prilagođenja ploha; - sva manja potrebna zatvaranja i zapune šliceva i prodora te izravnanje neravnina; - sve unutarnje pretovare, transporte i manipulacije; - zaštitu zidova od utjecaja vrućine, hladnoće i atmosferskih nepogoda; - sve potrebne pomoćne konstrukcije i skele; - primjena mjera zaštite na radu i drugih važećih propisa; - čišćenje površina po završetku zidanja, te uklanjanje otpadaka.
1.5. | FASADERSKI, RADOVI I SKELE:
Opći uvjeti i napomene:
SKELE: Sve skele moraju u potpunosti biti izvedene u skladu s pravilima zaštite na radu, s radnim podovima i ogradama, pravilno riješenim pristupima i ukrućenjima u oba smjera. Skele moraju biti izvedene na osnovu nacrta i dimenzionirane po statičkom proračunu, s spojnim sredstvima koja su proračunski predviđena. Skele treba redovito pregledavati i kontrolirati, a naročito nakon vremenskih nepogoda (kiša, vjetar i sl.), te po potrebi popravljati. U cijeni skele uzeti obvezno izradu, postavu, amortizaciju, sva premještanja i prijenose (po potrebi), prilaze, mostove i ograde te demontažu skele, popravke i uskladištenje. Također obvezno uračunati sve osnovne i pomoćne materijale za izvedbu i održavanje skele, te vezna sredstva potrebna za izvedbu konstrukcije. Po završetku radova izvoditelj mora sve skele, oplate, radne podove i dr. demontirati i odstraniti.
Jedinična cijena tesarskih radova obuhvaća: - sav potreban materijal za izvedbu konstrukcija sa transportom na gradilište; - sav potreban rad na krojenju i izradi konstrukcija sa unutarnjim transportom do mjesta izrade i ugradbe; - označavanje, uzimanje mjera na građevini; - izrada radne skele; - primjena mjera zaštite na radu i drugih važećih propisa; - čišćenje nakon završetka radova.
FASADERSKI RADOVI: Zidarsko–fasaderski radovi izvode se isključivo prema opisima stavaka troškovnika, kao i prema važećim propisima za ovu vrstu radova. Kvaliteta svog upotrebljenog materijala mora odgovarati propisima i važećim normama, što izvoditelj mora dokazati potrebnim atestima. Izvoditelj je dužan osigurati i zaštititi sve dijelove građevine na kojima se izvode radovi, radi sprečavanja oštećenja tijekom izvedbe. Pojava svih oštećenja na dijelovima na kojima se ne izvode radovi ili koji su nastupili nepažnjom izvoditelja isti je dužan otkloniti o vlastitom trošku. Sav rad, sve komunkacije i sav transport vrši se isključivo s vanjske strane građevine, tj. preko skele. Žbukanje se izvodi na dobro očišćenoj, otprašenoj površini. Radove na žbukanju izvoditi samo u povoljnim vremenskim uvjetima, uz odgovarajuće osiguranje i zaštitu svježe ožbukanih površina od štetnog utjecaja djelovanja sunca i oborina. Prije samog pristupanja žbukanju, površinu zida potrebno je dobro navlažiti.
IZOLATERSKI RADOVI (HIDROIZOLCIJA, ZVUČNA IZOLACIJA, TOPLINSKA IZOLACIJA, PE)
Opći uvjeti i napomene
Hidroizolaciju ravnih ploha obvezno treba izvesti tako da se spriječi prodor vode izvan sustava odvodnje u svezi odredbi HRN U.N9.053 ili jednakovrijedno, odnosno da pri topljenju leda i snijega voda ne prodire u građevinu, u svezi odredbi HRN U.N9.054.ili jednakovrijedno Pri radu se treba obvezno pridržavati odredbi HRN-i ili jednakovrijedno, ali se postavlja dodatni zahtjev (izvan HR normi): postojanost izolacijskog materijala na niskim temperaturama do - 20°C, uz zadržavanje nazivne čvrstoće na kidanje u oba smjera u približno jednakoj veličini. Sve radove u svezi izvedbe detalja, horizontalnih i vertikalnih slojeva izolacije koji se izvode po odabranom specifičnom proizvođaču, treba obvezno izvesti po detaljima i tehnološkim rješenjima istog. To se odnosi kako na korištenje materijala tako i na uporabu odgovarajućeg alata. Glede specifičnosti gore navedenih radova, izvoditelj je dužan prije davanja ponude obvezno se upoznati s načinom i detaljima izvođenja izolacija koji su opisani ovim troškovnikom, te s tehnologijom i specifičnostima izvođenja radova odabranog proizvođača. Izolaciju treba izvoditi na suhu, čistu, odmašćenu i ravnu podlogu.
Uvjeti kvalitete podloge ovise o materijalu koji će se uporabiti, a prema specifikaciji proizvoditelja i tehnologiji izvedbe. Nakon izvedbe svakog sloja izolacije (parna brana, toplinska izolacija, hidroizolacija i drugo) treba isti pregledati nadzorni inženjer i tek se nakon pozitivnog mišljenja i upisa u građevinski dnevnik može izvoditelj nastaviti s daljnjim radom.
Nepravilno ili nekvalitetno izvedene slojeve mora izvoditelj na svoj trošak ukloniti i izvesti pravilno. U sklopu stavke treba slojeve izolacije (osim toplinske, gdje to nije drugačije navedeno troškovnikom) izvesti povijene uz bočne vertikalne ili kose plohe visine do 15 cm bez posebne naplate, u cijeni m2 tlocrtne izolacije. Gdje je potrebno, izvoditelj treba izvesti i holkere visine 15-30 cm i obračunati ih u m2 razvijene površine izolacije, ako troškovnikom nije drugačije određeno. Veća visina slojeva izolacije (od 30,0 cm) obračunava se u posebnim stavkama. Cijenom izvedbe radova treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale), sav potreban rad na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih, sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe, sva potrebna uskladištenja i zaštite, sve potrebne zaštitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke.
U cijeni treba također uključiti izvedbu i obradu slojeva izolacije po detaljima kod prelaza, lomova i sudara ploha, završetaka slojeva izolacija, dilatacija u konstrukciji i slojevima izolacije, oko raznih šahtova, kanala, prodora/proboja kroz slojeve izolacija, ugradbu raznih rubnih traka, putz lajsni i slično, sve do potpune gotovosti i funcionalnosti.
2.3. | KERAMIČARSKI RADOVI:
Opći uvjeti i napomene
Prije početka izvođenja radova, izvoditelj je obvezan dostaviti projektantu i investitoru na pregled i izbor uzorke pločica za oblaganje, i tek po izboru i odobrenju može otpočeti sa radovima. Ukoliko se ugrade pločice koje projektant i investitor nisu odobrili i (ili) u neodgovarajućoj kvaliteti, radovi će se morati ponoviti u traženoj kvaliteti, izboru i po projektu uz prethodno uklanjanje neispravnih radova. Izrada detalja neće se posebno platiti već predstavlja trošak i obvezu izvoditelja. Sve ugrađene pločice moraju obvezno biti klase po opisu iz stavke troškovnika, a ako isto nije specificirano, moraju biti "A" klase. Podloga
Prije početka radova, izvoditelj je dužan provjeriti stanje podloge. Ista ne smije biti prljava, prašnjava, s aktivnim solima u sastavu, masna, nedovoljno čvrsta, raspucana ili naprsla od slijeganja, smrznuta, vlažna, neravna ili preglatka. Rad se ne smije izvoditi na podlozi koja je neprikladna za oblaganje. Podloga mora biti izvedena u padovima po projektu. Eventualne neravnine mogu biti najviše do 0,5 cm /2,0 m za zidno oblaganje i 1,0 cm/2,0 m za podno oblaganje, ali samo kod polaganja pločica u mort. Kod polaganja pločica ljepljenjem nikakve neravnine nisu dopuštene. Ukoliko podloga nije odgovarajuća, radovi se ne smiju otpočeti dok se ista ne dovede u stanje koje osigurava kvalitetan rad ili dok se ne odstrani i izvede nova ispravna podloga.
Izvođenje radova Pločice se polažu stranicu na stranicu, ako troškovnikom nije drugačije određeno. Redove pločica izvesti paralelno s vertikalnim plohama zidova. Opločenje podova izvesti od ulaznog praga prostorije koja se oblaže prema unutra ili prema prikazu sheme poloaganja. Rub zidnog opločenja kod špalete izvesti ravno i čvrsto, obostrano simetrično. Oblaganje podnih površina mora se izvesti tako da se dobiju plohe bez valova, izbočenja i udubljenja, kao ravne plohe ili plohe u potrebnom nagibu, s jednoličnim i dovoljno širokim fugama. Kutni prijelazi s poda na zid izvode se s podložnim profilom. Ovisno o opisu stavke troškovnika, fuge treba izvesti u nepropusnoj (razni trajnoplastični ili kiselootporni kitovi) ili polupropusnoj izvedbi (cement s aditivima), sve u smislu "Teh. uvjeta za izvođenje keramičarskih radova".
Fuge moraju biti međusobno paralelne, širine 2-3 mm, ispunjene smjesom iste boje i obrade. Sve spojeve opločenja ili sokla treba izvesti potpuno pravilno i ravno, zapunjene istom smjesom kao i fuge. Kod pločica koje se polažu ljepljenjem treba koristiti odgovarajuće ljepilo (glede kvalitete pločica i uvjeta oblaganja) a rad treba izvesti točno po uputi proizvođača ljepila. Podloga za lijepljenje mora biti potpuno ravna, glatka, čvrsta i čista, odgovarajuće čvrstoće ne manje od čvrstoće produžne žbuke (za zidove) odnosno minimalno čvrstoće cem. žbuke 1:3 (za podove). Po završetku radova potrebno je na 3 dana zabraniti promet i kretanje ljudi plohama. Do trenutka uporabe pod treba radi zaštitite posuti piljevinom.
Cijenom izvedbe radova treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale), sav potrebna rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih, sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe, sva potrebna uskladištenja i zaštite, sve potrebne zaštitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke. U svim stavkama keramičarskih radova boja, uzorak i veličina keramičkih pločica po izboru projektanta i investitora.
2.5. | KAMENARSKI I KAMENOREZAČKI RADOVI
Opći uvjeti i napomene
Uvjeti za izvođenje radova, podloga Izvoditelj je prije početka radova obvezan provjeriti na licu mjesta uvjete za izvođenje radova kao: ispravnost mjera podloge i otvora; ravninu odnosno plohu podloge; kvalitetu podloge; ispravnost oslonaca i rupa za kotve ako su izvedene u podlozi. Ukoliko se ustanovi da gore navedeno odstupa od projektom predviđenih uvjeta treba na to upozoriti nadležnog nadzornog inženjera i ne započeti s radovima dok se isto ne ispravi. Ukoliko izvoditelj ovako ne postupi nikakovi naknadni zahtjevi neće se moći uvažiti. Podloga ne smije biti prljava, prašnjava, s aktivnim solima u sastavu, masna, nedovoljno čvrsta, raspucana ili naprsla od slijeganja, smrznuta, vlažna, neravna ili preglatka.
Rad se ne smije izvoditi na podlozi koja je po proizvoditeljskoj deklaraciji neprikladna za oblaganje. Podloga mora biti izvedena po projektu. Eventualne neravnine mogu biti najviše do 1,0 cm/2,0 m za podno oblaganje, ali samo kod polaganja ploča u mort. Kod polaganja ploča ljepljenjem nikakve neravnine nisu dopuštene. Ukoliko podloga nije odgovarajuća, radovi se ne smiju otpočeti dok se ista ne dovede u stanje koje osigurava kvalitetan rad ili dok se ne odstrani i izvede nova ispravna podloga.
Materijal Svi ugrađeni kameni elementi, moraju obvezno biti sa oštrim, ravnim, paralelnim i neoštećenim rubovima, površine ploča bez zareza i napuklina, boja i ton ujednačen. Sve navedeno vrijedi ako se stavkom troškovnika drugačije ne traži. Elementi se polažu po projektu, ako drugačije nije određeno stranicu na stranicu. Redove izvesti paralelno s vertikalnim plohama zidova. Opločenje podova izvesti od ulaznog praga prema unutra. Rub zidnog opločenja kod špalete izvesti ravno i čvrsto, obostrano simetrično. Prije polaganja kamena treba izvršiti selekciju i izdvojiti one koje se svojom bojom i teksturom te površinskom obradom ne uklapaju u odabrani uzorak, a glede s projektantom i investitorom dogovorenih standarda, ili su evenutalno okrhnute ili oštećene. Takve se ploče neće moći ugraditi.
Polaganje Kod polaganja kamena u mort treba paziti da pijesak bude opran i odgovarajućeg granulometrijskog sastava, a za zapunu fuga ne smije biti s zrnom većim od 6,0 mm. Cement i razni dodaci te voda ne smiju biti s sastojcima koji bi mogli štetno djelovati na kamenu oblogu, sastojke morta ili metalna spojna sredstva, te da ne mijenjaju boju kamena ili izazivaju rascvjetavanje. Polaganje podnih elemenata na mort izvodi se na cementnom mortu "zemljovlažne" konzistencije, debljine minimalno 2,0 cm. Elementi se polažu točno horizontalno ili u nagibu po projektu. Po završnom oblaganju poda fuge zaliti žitkim cem. mortom, a višak morta se nakon stvrdnjavanja mora pažljivo ostrugati i zaprljana mjesta po potrebi oprati.
Polaganje se načelno izvodi s potpunim ispunjenjem svih šupljina i fuga mortom. Ukoliko je mort deblji od 2,0 cm treba ga obvezno armirati laganom isteg mrežom, što treba uračunati u jediničnu cijenu. Sokl se izvodi polaganjem elemenata na cem. mort ili pomoću odgovarajućeg ljepila za određeni tip kamena, točno po uputi proizvoditelja ljepila. Kod spojeva i rubova opločenja kamenih elemenata talpi stubišta i sokla (bridovi) vidljive rubove obraditi jednako kao završnu obradu pripadnog podnog opločenja.
Općenito Za sav ugrađeni materijal izvoditelj je dužan priložiti odgovarajuce certifikate izdane od strane za to ovlaštene institucije. Sve troškove ispitivanja izvoditelj mora uračunati u jediničnu cijenu. Cijenom izvedbe radova treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale); sav potreban rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih; sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe; sva potrebna uskladištenja i zaštite; sva osiguranja radova i materijala; sva eventualna otežanja rada, kao i sve ostalo posebno specificirano u opisu stavke troškovnika; sve potrebne zaštitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke. Detaljan način slaganja, veličina ploča ili talpi i izbor materijala po izboru projektanta i investitora. Za sve kamenenorezačke radove obvezno provjeriti mjere na mjestu.
2.6. | SOBOSLIKARSKO - LIČILAČKI RADOVI:
Opći uvjeti i napomene
Prije početka izvedbe radova izvoditelj je dužan projektantu i investitoru predočiti uzorke boja odgovarajuće za određen tip obrade i izvesti probna bojanja s uzorcima na plohama koje se obrađuju, i to u više nijansi boja, na osnovu čega će projektant i investitor odabrati boju i način nanošenja odnosno tip valjka. Tek po izboru i odobrenju može se otpočeti sa radovima na tako odabran način. Gore navedeno neće se posebno platiti već predstavlja trošak i obvezu izvoditelja i ulazi u jediničnu cijenu izvedbe radova. Ukoliko se izvedu radovi koje projektant i investitor nisu odobrili (ili) u neodgovarajućoj boji, tonu ili kvaliteti, radovi će se morati ponoviti u traženoj kvaliteti, izboru i po projektu uz prethodno uklanjanje neispravnih radova. Sva bojanja i ličenja treba izvesti samo na suhim, čistim, ravnim ili ravnomjerno
zakrivljenim (po projektu) i odmašćenim plohama. Podlogu treba prije početka radova pregledati i kod većih oštećenja ili zaprljanja i zamašćenja na isto upozoriti nadzornog inženjera i radove prekinuti dok se podloga odgovarajuće ne pripremi. Kod manjih oštećenja treba izvoditelj podlogu dovesti u potrebno stanje za kvalitetan rad brušenjem manjih neravnina, kitanjem i Zapunjavanjem pukotina i manjih udubina kitom za zapunjavanje i izravnanje. Nakon toga treba obavezno izvesti jednokratno gletanje odgovarajućom glet masom za određeni tip podloge, ako nije u stavci troškovnika drugačije navedeno. Sve gore navedeno treba uračunati u jediničnu cijenu.
Pri radu, treba se striktno pridržavati pravila zaštite na radu, uz primjenu odgovarajućih zaštitnih sredstava. Sve prostore po završetku radova treba dobro prozračiti ili ventilirati. Prilikom izvođenja radova izvoditelj treba zaštititi sve susjedne plohe i dijelove konstrukcije na takav način da ne dođe do njihovog prljanja i oštećenja i isto uračunati u cijeni. Ukoliko do prljanja i oštećenja ipak dođe isto će izvoditelj očistiti i popraviti na svoj trošak. Izvoditelj treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnost radnika dokazati odgovarajućim certifikatima izdanim od strane za to ovlaštene institucije.
Za materijale koji nisu standardni treba izvoditelj osigurati uzorke i dati ih na ispitivanje. Cijenom izvedbe radova treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale), sav potrebna rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih, sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe, sva potrebna uskladištenja i zaštite, sve potrebne zaštitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke.
2.7. | BRAVARSKI I LIMARKI RADOVI:
Opći uvjeti i napomene
Prije izvedbe radova izvoditelj je dužan izraditi i projektantu i investitoru predočiti detalje izvedbe i radioničke nacrte kao i materijale za izvedbu. Tek nakon izbora i odobrenja projektanta i investitora može se otpočeti rad u odabranoj kvaliteti. Prilikom izvođenja radova mora se izvoditelj striktno pridržavati i od strane projektanta i investitora prihvaćenih materijala i detalja. Za svu bravariju vrijedi da u jediničnoj cijeni treba obuhvatiti: - sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale); - sav potrebna rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih; - sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe; - sva potrebna uskladištenja i zaštite, sve potrebne zaštitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke; - ugradbu bravarije i limarije; - završnu obradu;
1. | GRAĐEVINSKI RADOVI
1.1. | PRIPREMNI RADOVI
R.B | OPIS RADA | JED. MJERE | KOL. | JED. CIJENA | UKUPNO
1. | Zaštita prostora obuhvata
Potrebno je osigurati nepristupačnost nezaposlenima u prostor obuhvata, veličine cca 1100 m2.
Izvođač je dužan prethodno obići lokaciju i točno definirati sve sigurnosne uvjete i radnje za izvođenje zaštitne ograde prostora obuhvata, kao što je način temeljenja, visina ograde, fiksiranja, pristupi-vrata te sve ostalo bitno za planiranje i izvedbu ograde u funkciji osiguranja prostora obuhvata, sve sukladno važećim zakonima, normama, pravilnicima, tehničkim propisima, zakonu o zaštiti na radu, planiranom planu organizacije gradilišta te prema tome točno definirati kompletnost rješenja ograde-zaštite prostora obuhvata.
Stavka uključuje dobavu i montažu ograde u funkciji zaštite prostora obuhvata otporne na sve vremenske neprilike na način da ne utječu na stabilnost i sigurnost svakog pojedinog dijela ograde.
Ograda treba osigurati onemogućenje pristupa gradilištu neovlaštenim osobama, te treba osigurati vizualnu barijeru iz smjera ulica i kontaktnih privatnih građevinskih čestica koje graniče sa zonom obuhvata, prema gradilištu.
Stavka uključuje sav materijal, opremu, alat i rad na izvođenju/ugradnji do potpune gotovosti stavke.
Obračun po kompletu:
| -ZONA 01 (površina cca 225m2) | kompl. | 1 |  | 0
2. | Demontaža i odvoz svih elemenata prometne signalizacije koji se nalaze u zoni obuhvata
Demontaža i odvoz svih elemenata različitih vrsta opreme-prometne signalizacije (znakovi, stupovi za zaustavljanje prometa, betonske zaštitne "kugle" i sl.) koji se nalaze u zoni obuhvata, sve u dogovoru s nadzorom i investitorom, uključivo i definiranje odlaganja-skladištenja, reparacije i čuvanja demontiranih znakova za ponovnu ugradnju. Stavka uključuje sve potrebne radnje, alat, opremu.
Sav višak materijala odvesti na deponij investitora
Obračun po kompletu:
-ZONA 01
| -postojeći prometni znakovi (komplet koji čine stup i svi znakovi na njemu) | kompl. | 1 |  | 0
3. | Otucanje postojeće pročeljne žbuke i fuga na zgradama u zoni obuhvata na kojima je potrebna sanacija pročelja nakon izrade šliceva za JR, a obvezno u zoni kontakta hodne plohe ulice i postojećeg pročelja
Pažljivo otucanje postojeće pročeljne žbuke i fuga na zgradama u zoni obuhvata na kojima je potrebna sanacija pročelja i u zoni kontakta hodne plohe ulice i postojećeg pročelja. Stavka uključuje sve potrebne radnje na otucanju, čišćenju. Stavka uključuje i demontažu i odvoz svih elemenata različitih vrsta opreme, uključivo i definiranje odlaganja-skladištenja, reparacije i čuvanja demontiranih elemenata opreme za ponovnu ugradnju.
Odvoz na deponiju, pronalazak deponija je obveza izvođača uz napomenu da na otoku ne postoji službeni deponij.
Sve radove izvoditi uz suglasnost investitora, nadzora, projektanta i vlasnika zgrade. Stavka uključuje sve potrebne radnje, alat, opremu i skele do potpune gotovosti.
Obračun po m2.
| -ZONA 01 | m2 | 60 |  | 0
4. | Izrada "šliceva" u postojećim pročeljnim zidovima na zgradama u zoni obuhvata na kojima je planiran razvod elektroinstalacija, vodovod i odvodnja, odvodnja kondenzata vanjskih klima jedinica, te telefonski priključak
Izrada "šliceva" u postojećim pročeljim zidovima na zgradama u zoni obuhvata na kojima je planiran razvod elektroinstalacija, ugradnje kućnih razvodnih elektroormara i ormara telefonskog priključka, dijelova instalacija vodovoda i fekalne odvodnje, odvodnja kondenzata vanjskih klima jedinica, koja se ugrađuje na pročelja, a u dimenzijama prema projektu elektroinstalacija i vodovoda-odvodnje. Stavka uključuje sve potrebne radnje na izradi "šliceva" i čišćenju, te odvoz na službenu gradsku deponiju koju potvrđuje investitor.
Okvirna širina "šliceva" je do max.10cm ovisno o instalaciji koja se ugrađuje, a dimenzija elektroormara i ormara telefonskih priključaka prema zahtjevu HEP-a i Ht-a.
Sve radove izvoditi uz suglasnost investitora, nadzora, projektanta i vlasnika zgrade. Stavka uključuje sve potrebne radnje, alat, opremu i skele do potpune gotovosti.
Obračun po m2.
| -ZONA 01 | m2 | 30 |  | 0
5. | Izrada "šliceva" i djelomična demontaža postojeće kamene obloge postojećih pročeljnih zidova na zgradama u zoni obuhvata u na kojima je planiran razvod elektroinstalacija, vodovod i odvodnja, odvodnja kondenzata vanjskih klima jedinica, te telefonski priključak
Izrada "šliceva" i djelomična demontaža postojeće kamene obloge postojećih pročeljih zidova na zgradama u zoni obuhvata na kojima je planiran razvod elektroinstalacija, ugradnje kućnih razvodnih elektroormara i ormara telefonskog priključka, dijelova instalacija vodovoda i fekalne odvodnje, odvodnja kondenzata vanjskih klima jedinica, koja se ugrađuje na pročelja, a u dimenzijama prema projektu elektroinstalacija i vodovoda-odvodnje. Stavka uključuje sve potrebne radnje na izradi "šliceva", demontaže i čišćenju, te odvoz na službenu gradsku deponiju koju potvrđuje investitor.
Okvirna širina izrade "šlica" i demontaže postojeće kamene obloge u širini dimenzije do max.50cm ovisno o instalaciji koja se ugrađuje, a dimenzija elektroormara i ormara telefonskih priključaka prema zahtjevu HEP-a i Ht-a.
Sve radove izvoditi uz suglasnost investitora, nadzora, projektanta i vlasnika zgrade. Stavka uključuje sve potrebne radnje, alat, opremu i skele do potpune gotovosti.
Obračun po m2.
| -ZONA 01 | m2 | 15 |  | 0
6. | Razgradnja i uklanjanje postojećih pristupnih podesta i uglovnih prometnih zaštita-rubnjaka uz pročelja pojedinih zgrada
Pažljiva razgradnja-uklanjanje postojećih pristupnih podesta i uglovnih prometnih zaštita-rubnjaka od betona, prefabriciranih betonskh elemenata i sl. uz pročelja pojedinih zgrada u zoni obuhvata, a prije iskopa za rekonstrukciju ulica.
Odvoz na na gradilišnu deponiju za ponovnu ugradnju.
Sve radove izvoditi uz suglasnost investitora, nadzora, projektanta i vlasnika zgrade. Stavka uključuje sve potrebne radnje, alat, opremu i skele do potpune gotovosti.
| Obračun po m3. |  |  |  |  | 0
| -ZONA 01 | m3 | 1 |  | 0
7. | Provođenje radnji na sveukupnoj zaštiti svih instalacija (ormara i sl) u pojedinim zonama u sklopu pojedinih ulica na javnim i kontaktnim privatnih površinama/vlasništvu.
Provesti radnje na sveukupnoj zaštiti svih instalacija (ormara i sl) u pojedinim zonama u sklopu pojedinih ulica na javnim i kontaktnim privatnih površinama/vlasništvu, a kako bi se u isti trenutak osigurala nesmetana mogućnost izvođenja radova.
Sve radnje izvoditi u dogovoru s nadležnim komunalnim službama Grada Novalje.
Sve radove izvoditi nakon provjere stanja na terenu, sve od strane investitora, nadzora, komunalnih službi Grada Novalje, vlasnika nekretnine i dogovorene dinamike izvođenja pojedinih faza ove stavke.
Stavka uključuje sav potreban materijal, rad, alat, opremu, ljestve do potpune gotovosti stavke.
Stavka uključuje i utovar i odvoz otpadnog materijala na gradski deponij koji potvrđuje investitor, a sve u odgovoru s investitorom, nadzorom i vlasnikom nekretnine kao i nadležnim konzervatorom.
Obračun po kompletu
| -ZONA 01 | kompl. | 1 |  | 0
1.1. | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI: | kn |  |  | 0
1.2. | ZEMLJANI RADOVI i BETONSKI RADOVI:
R.B | OPIS RADA | JED. MJERE | KOL. | JED. CIJENA | UKUPNO
1. | Iskop rova, planiranje dna temelja i izrada posteljice za temelje, za elektroinstalaciju NN energetski razvod i razvod javne rasvjete, a uključuje glavnu trasu, odvode od glavne trase do pojedinih kućnih priključaka i temelje stupova javne rasvjete, kao i ugradnju zdenaca
| Iskop rova za elektroinstalaciju NN energetski razvod, razvod javne rasvjete, a uključuje glavnu trasu, odvode od glavne trase do pojedinih kućnih priključaka i temelje stupova javne rasvjete, kao i ugradnju zdenaca u svim kategorijama materijala, s planiranjem dna kanala s točnošću +/- 3 cm, mehanički i ručni iskop. Dubina i širina iskopa prema detalju polaganja instalacije u kanal prema konačnom dogovoru predstavnika nadležnih komunalnih tvrtki i predstavnika Investitora. |  |  |  | 0
Iskopani materijal odložiti min. 1,0 m od ruba iskopa s jedne strane i odvojiti krupniji materijal od sitnijeg (veličina zrna do 10 cm), a sve u dogovoru s nadzorom i investitorom. Iskop rova širine 40cm pri dnu, 50cm pri vrhu, a dubine 80cm, odnosno u dimenzijama potrebne veličine pojedinih elemenata opreme koji se ugrađuju, uključivo temelji.
Ukupni volumen iskopa za pojedini temelj stupa (stup visine do 5,0m) je 0,8m3.
Stavka uključuje sve potrebne radnje, alat, opremu i materijal za izvođenje provjere čvrstoće tla s izradom potrebne atestne dokumentacije (obveza izvođača) i izvođenje svih geodetskih radova za iskolčenje mjesta ugradnje pojedinih stupova.
Nakon polaganja kabela i ostale opreme/izvođenja temelja ponovo zatrpavanje rova (koristiti i dio materijala od iskopa koji se odlaže na privremenu gradilišnu deponiju) te odvoz viška iskopanog materijala na službenu gradsku deponiju. Ukupna duljina rova, nabijanje tla motornim nabijačem, te odvoz viška iskopanog materijala.
U jediničnoj cijeni obuhvaćen je iskop tla u ukupnoj duljini rova, sva potrebna razupiranja, crpljenje vode, nabijanje tla motornim nabijačem, privremeno odlaganje materijala iz iskopa na gradilišnu deponiju, utovar i odvoz viška materijala na službeno gradsko odlagalište i čišćenje terena u pojasu rova nakon dovršenja radova, do potpune gotovosti stavke.
Stavka uključuje sve potrebne radnje, alat, opremu i materijal za izvođenje provjere čvrstoće tla s izradom potrebne atestne dokumentacije (obveza izvođača) i izvođenje svih geodetskih radova za iskolčenje mjesta ugradnje stupova.
Sve radove izvoditi uz suglasnost investitora, nadzora, projektanta te nadležnog konzervatora. Stavka uključuje sve potrebne radnje, alat, opremu i skele do potpune gotovosti.
Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju po idealnom presjeku u što su uključeni svi ostali definirani radovi uključivo izrada posteljice do potpune funkcionalnosti stavke:
| -ZONA 01 | m3 | 4 |  | 0
2. | Izvedba građevinkih radova za ugradnju zdenca instalacija javne rasvjete
Stavka uključuje iskop rupe za tipsko reviziono okno dim 0,8x0,8m i dubine 1,0m.
Nakon izvedbe izrade revizionog okna tlo nabiti motornim nabijačem, a višak zemlje odložiti na privremenu gradilišnu deponiju za ponovnu ugradnju. Ukupni volumen iskopa za pojedino okno iznosi 0,64m3.
Sve radove izvoditi uz suglasnost investitora, nadzora, projektanta te nadležnog konzervatora. Stavka uključuje sve potrebne radnje, alat, opremu i skele do potpune gotovosti.
Obračun po kompletu svih svih potrebnih radova za izvođenje/ugradnju pojedinog zdenca.
| -ZONA 01 | komp. | 1 |  | 0
3. | Zatrpavanje rova za elektroinstalaciju NN energetski razvod i razvod javne rasvjete, a uključuje zonu glavne trase, zone oko zdenaca, temelja i odvoda od glavne trase do pojedinih kućnih priključaka
Zatrpavanje izvesti u slojevima i sabiti na traženu nosivost kako ne bi došlo do naknadnog slijeganja. Gornja kota zatrpavanja ovisi o potrebnoj površinskoj obradi terena. Za ispunu rova iznad posteljice upotrijebiti nabijeni zrnati kameni granulat granulacije 0-32mm. Ukoliko u iskopu nema dovoljno odgovarajućeg materijala, izvoditelj ga mora dovesti s pozajmišta, što je uključeno u jediničnu cijenu stavke. Zatrpavanje izvoditi u slojevima od 15 cm, uz polijevanje vodom. Materijal se zbija oprezno, ručno ili laganim sredstvima za sabijanje tla, kako ne bi došlo do oštećenja instalacije. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada.
Sve radove izvoditi uz suglasnost investitora, nadzora, projektanta te nadležnog konzervatora. Stavka uključuje sve potrebne radnje, alat, opremu i skele do potpune gotovosti.
Obračun po m3 ugrađenog materijala.
| -ZONA 01 | m3 | 2 |  | 0
4. | Iskop rova za DTK instalaciju, a uključuje glavnu trasu i odvode od glavne trase do pojedinih kućnih priključaka
Iskop rova za DTK instalaciju u svim kategorijama materijala, s planiranjem dna kanala s točnošću +/- 3 cm, mehanički i ručni iskop. Dubina i širina iskopa prema detalju polaganja instalacije u kanal prema konačnom dogovoru predstavnika nadležnih komunalnih tvrtki i predstavnika Investitora. Iskopani materijal odložiti min. 1,0 m od ruba iskopa s jedne strane i odvojiti krupniji materijal od sitnijeg (veličina zrna do 10 cm), a sve u dogovoru s nadzorom i investitorom. Iskop rova širine 40cm pri dnu, 50cm pri vrhu, a dubine 80cm.
Nakon polaganja kabela i ostale opreme/izvođenja temelja ponovo zatrpavanje rova (koristiti i dio materijala od iskopa koji se odlaže na privremenu gradilišnu deponiju) Odvoz viška na deponiju, pronalazak deponija je obveza izvođača uz napomenu da na otoku ne postoji službeni deponij.
U jediničnoj cijeni obuhvaćen je iskop tla u ukupnoj duljini rova, sva potrebna razupiranja, crpljenje vode, nabijanje tla motornim nabijačem, privremeno odlaganje materijala iz iskopa na gradilišnu deponiju, utovar i odvoz viška materijala na službeno gradsko odlagalište i čišćenje terena u pojasu rova nakon dovršenja radova, do potpune gotovosti stavke.
Stavka uključuje sve potrebne radnje, alat, opremu i materijal za izvođenje provjere čvrstoće tla s izradom potrebne atestne dokumentacije (obveza izvođača) i izvođenje svih geodetskih radova za iskolčenje trase ugradnje instalacija.
Sve radove izvoditi uz suglasnost investitora, nadzora, projektanta te nadležnog konzervatora. Stavka uključuje sve potrebne radnje, alat, opremu i skele do potpune gotovosti.
Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju po idealnom presjeku u što su uključeni svi ostali definirani radovi do potpune funkcionalnosti stavke:
| -ZONA 01 | m3 | 33 |  | 0
5. | Izrada pješčane posteljice za DTK instalaciju, a uključuje glavnu trasu i odvode od glavne trase do pojedinih kućnih priključaka
U jediničnoj cijeni su obračunati: dobava, doprema, raznošenje duž rova prirodnog ili drobljenog pijeska veličine zrna 0-4 mm, ubacivanje pijeska u rov sa razastiranjem i planiranjem posteljice, bez nabijanja, kao i ostali radovi vezani za izradu posteljice i zaštitu cijevi.
Sve radove izvoditi uz suglasnost investitora, nadzora, projektanta te nadležnog konzervatora. Stavka uključuje sve potrebne radnje, alat, opremu i skele do potpune gotovosti.
Obračun po m3 ugrađenog pijeska u zbijenom stanju u što su uključeni svi ostali definirani radovi do potpune funkcionalnosti stavke:
| -ZONA 01 | m3 | 7.2 |  | 0
6. | Zatrpavanje rova za DTK instalaciju, a uključuje glavnu trasu i odvode od glavne trase do pojedinih kućnih priključaka iznad pješćane posteljice
Zatrpavanje izvesti u slojevima i sabiti na traženu nosivost kako ne bi došlo do naknadnog slijeganja (u slojevima bez nabijanja i s nabijanjem). Gornja kota zatrpavanja ovisi o potrebnoj površinskoj obradi terena. Za ispunu rova iznad posteljice upotrijebiti nabijeni znani kameni granulat granulacije 0-32mm. Ukoliko u iskopu nema dovoljno odgovarajućeg materijala, izvoditelj ga mora dovesti s pozajmišta, što je uključeno u jediničnu cijenu stavke. Zatrpavanje izvoditi u slojevima od 15-20 cm, uz polijevanje vodom. Materijal se zbija oprezno, ručno ili laganim sredstvima za sabijanje tla, kako ne bi došlo do oštećenja instalacije. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. Pješćana posteljica je obrađena u troškovniku elektroprojekta
U jediničnoj cijeni obuhvaćeno je korištenje materijala od iskopa koji je privremeno odložen na gradilišnu deponiju, uključivo iutovar i odvoz viška materijala na deponiju, pronalazak deponija je obveza izvođača uz napomenu da na otoku ne postoji službeni deponij. i čišćenje terena u pojasu rova nakon dovršenja radova, do potpune gotovosti stavke.
Sve radove izvoditi uz suglasnost investitora, nadzora, projektanta te nadležnog konzervatora. Stavka uključuje sve potrebne radnje, alat, opremu i skele do potpune gotovosti.
Obračun po m3 ugrađenog materijala u što su uključeni svi ostali definirani radovi do potpune funkcionalnosti stavke:
| -ZONA 01 | m3 | 28 |  | 0
1.2. | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI i BETONSKI RADOVI: | kn |  |  | 0
1.4. | ZIDARSKI RADOVI:
R.B | OPIS RADA | JED. MJERE | KOL. | JED. CIJENA | UKUPNO
1. | Žbukanje pročelja koja se saniraju, a obvezno u kontaktnoj zoni hodne plohe ulice i pročelja (sokl) kao i u dijelu u kojem je izvedeno "šlicanje" za polaganje elektroinstalacija, vodovoda-odvodnje, telefonskog priključka i instalacije odvodnje kondenzata vanjskih klima jedinica
Dobava i izrada vanjske žbuke pročeljnih zidova i pročeljnih zidova u zoni kontakta hodne plohe ulice i postojećeg pročelja (zona sokla), kao i u dijelu u kojem je izvedeno "šlicanje" za polaganje elektroinstalacija, vodovoda-odvodnje, telefonskog priključka i instalacije odvodnje kondenzata vanjskih klima jedinica, u završnoj obradi/strukturi i izgledu kao postojeća koju eventualno nije bilo potrebno ukloniti u tijeku izvođenja radova vanjskom žbukom u dva sloja, (gruba žbuka od produžnog cementnog morta M-5, fina žbuka od prosijanog vapnenog morta M-2,5), uz dodatak SN veze što je uključeno u cijenu.
Debljina sloja žbuke, d=30,0 mm. Žbuka tvornički pripremljena, izvedena u potpunosti po uputama i tehnologiji odabranog proizvođača. Uključivo prethodno čišćenje i ispuhivanje ploha i reški, vlaženje ploha vodom te prskanje cementnim mlijekom. Visina rada do 14,0 m.
Stavka uključuje i sve potrebne radove na pročeljima nakon što se skine postojeća žbuka i fuge, a što uključuje sanaciju krovnih kanala, svih istaka, konzola, atike, streha, frizeva, profilacija, te ukupnu potrebnu konstruktivnu sanaciju i reparaciju, hidro i toplinsku izolaciju, do potpunog vraćanja pročelja u funkcionalnost.
Izvođač je u obvezi izraditi dostatni broj probnih uzoraka koji prije ugradnje trebaju biti prihvaćeni od strane projektanta, nadzora, investitora, vlasnika građevine i nadležnog konzervatora.
Sve radove izvoditi uz suglasnost investitora, nadzora, projektanta, vlasnika građevine i nadležnog konzervatora.
Stavka uključuje sve potrebne radnje, alat, opremu, skele do potpune gotovosti stavke.
Obračun po m2.
| -ZONA 01 | m2 | 80 |  | 0
2. | Fugiranje postojećih kamenih zidova ograda dvorišta u zoni obuhvata nakon otucanja otucanja oštećenih fuga i polaganja instalacija, a obvezno u zoni kontakta hodne plohe ulice i zida
Dobava i izrada morta za fugiranje postojećih kamenih zidova u istom materijalu i sastavu kao i fuge koje nisu bile oštećene te nisu treba biti sanirane-čišćene uz dodatak SN veze što je uključeno u cijenu. Izvoditi u potpunosti po uputama i tehnologiji odabranog proizvođača i uz suglasnost nadležnog konzervatora i nadzora. Uključivo prethodno čišćenje i ispuhivanje ploha i reški, vlaženje ploha. Visina rada do 3,0 m.
Stavka uključuje sve potrebne radnje, materijal, alat, opremu, skele do potpune gotovosti stavke.
Izvođač je u obvezi izraditi dostatni broj probnih uzoraka koji prije ugradnje trebaju biti prihvaćeni od strane projektanta, nadzora, investitora, vlasnika građevine i nadležnog konzervatora.
Sve radove izvoditi uz suglasnost investitora, nadzora, projektanta, vlasnika nekretnine i nadležnog konzervatora. Stavka uključuje sve potrebne radnje, alat, opremu i skele do potpune gotovosti.
Obračun po m2.
| -ZONA 01 | m2 | 40 |  | 0
3. | Fugiranje kamenog dijela pročeljnih zidova zgrade nakon otucanja postojeće žbuke i fuga, a obvezno u zoni kontakta hodne plohe i zida
Dobava i izrada morta za fugiranje kamenog dijela pročeljnog zida zgrade u istom materijalu i sastavu kao i fuge koje nisu bile oštećene te nisu treba biti sanirane-čišćene uz dodatak SN veze što je uključeno u cijenu. Izvoditi u potpunosti po uputama i tehnologiji odabranog proizvođača i uz suglasnost nadležnog konzervatora i nadzora. Uključivo prethodno čišćenje i ispuhivanje ploha i reški, vlaženje ploha. Visina rada do 5,0 m.
Stavka uključuje sve potrebne radnje, materijal, alat, opremu, skele do potpune gotovosti stavke.
Sve radove izvoditi uz suglasnost investitora, nadzora, projektanta, vlasnika nekretnine i nadležnog konzervatora. Stavka uključuje sve potrebne radnje, alat, opremu i skele do potpune gotovosti.
Izvođač je u obvezi izraditi dostatni broj probnih uzoraka koji prije ugradnje trebaju biti prihvaćeni od strane projektanta, nadzora, investitora, vlasnika građevine i nadležnog konzervatora.
Obračun po m2.
| -ZONA 01 | m2 | 12 |  | 0
1.4. | UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: | euro |  |  | 0
1.5. | FASADERSKI RADOVI:
R.B | OPIS RADA | JED. MJERE | KOL. | JED. CIJENA | UKUPNO
FASADERSKI RADOVI
1. | Dobava i ugradnja fasadne skele za izvođenje svih potrebni radova na pročeljima zgrada u zoni ulica u pojedinim zonama obuhvata
Dobava i ugradnja fasadne skele za izvođenje svih potrebni radova na pročeljima zgrada u zoni ulica. Obvezna izrada projekta skele od ovlaštene tvrtke, te uzemljenje skele, sve u obvezi izvođača, a nakon suglasnosti investitora, nadzora i projektanta.
Skela se neće izvesti na svim pročeljima u istom trenutku, prema čemu je definirana veličina koja ulazi u troškovničku stavku, te će se skela demontirati i ponovo ugraditi kako se budu izvodili radovi na pojedinim pročeljima.Obračun po m2 skele po pojedinim pročeljima, ponovno demontaža i montaža se neće naknadno obračunati.
Stavka uključuje sve radove, alat, opremu, materijal do potpune funkcionalne gotovosti stavke prilikom svake nove montaže, demontaže s obzirom na dogovoreni ritam izvođenja radova za svaku pojedinu zonu.
Obračun po m2 skele.
| -ZONA 01 | m2 | 60 |  | 0
1.5. | UKUPNO FASADERSKI RADOVI I SKELE: | euro |  |  | 0
1. | UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: | euro |  |  | 0
2. | OBRTNIČKI RADOVI:
2.3. | KERAMIČARSKI RADOVI:
R.B | OPIS RADA | JED. MJERE | KOL. | JED. CIJENA | UKUPNO
1. | Rekonstrukcija postojećih keramičkih pragova i pragova izvedenih od tavela, izvedbom nove podne obloge uključivo i sokl od istih keramičkih pločica/tavela
Dobava materijala i polaganje poda-pragova podnim keramičkim pločicama/tavelama u dimenzijama kao postojeće u ostalom dijelu ulaznog prostora, ljepljenjem/morat/pjesak na prethodno izvedeni cementni estrih. Polaganje keramičkim pločicama/tavela u boji, uzorku i veličini po izboru projektanta, investitora i vlasnika zgrade. U cijenu m2 opločenja uračunati plastični križići, dilatacijski profili, uglovni profili, te fugiranje svih sljubnica u boji prema odabiru (fuga min1,0 mm ispunjena masom za fugiranje kao epoxy fuga ), te sokl od istih keramičkih pločica/tavela. Po završetku polaganja pod oprati. Keramika/tavele obavezno mora biti protuklizna i protukiselinska s atestima, R12.
Podloga na pozicijama ugradnje keramičkih pločica/tavela mora se prilikom izvedbe prilagoditi debljini odabranih keramičkih pločica/tavela.
Stavka uključuje sve potrebne radnje, materijal, alat, opremu, skele do potpune gotovosti stavke.
Sve radove izvoditi uz suglasnost investitora, nadzora, projektanta, vlasnika nekretnine i nadležnog konzervatora. Stavka uključuje sve potrebne radnje, alat, opremu i skele do potpune gotovosti.
Obračun po m2.
| -ZONA 01 | m2 | 22 |  | 0
2.3. | UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI: | euro |  |  | 0
2.5. | KAMENARSKI I KAMENOREZAČKI RADOVI
R.B | OPIS RADA | JED. MJERE | KOL. | JED. CIJENA | UKUPNO
Za sve nove kamenarske radove (zidovi, pročelja, ograde i sl) koristiti kamen kvalitete kao, a za opločenje ulica u svim zonama koristiti kamen . Za sve radove kamenarskih radova na postojećim elementima kamena koristiti isti kamen kao postojeći
Svi kameni elementi su za vanjsku uporabu i trebaju odgovarati referentnim vrijednostima.
Referentne vrijednosti koje uzorak kamena mora zadovoljiti (u tehničkim karakteristikama isti kao kamen ugrađen na Trgu Bazilike, Trgu Lože i Zvonimirovoj ulici):
- čvrstoća na tlak u suhom stanju - max=219MPa, min=85MPa, a.sred.=161MPa)
- čvrstoća na tlak nakon 48 ciklusa smrzavanja - max=219MPa, min=119MPa, a.sred.=170MPa)
- čvrstoća na savijanje - a.sred.=10,2MPa)
- otpornost kamena oko bušotine sidrenog trna na lom - a.sred.=3,3kN)
- upijanje vode pri atmosferskom tlaku =0,126% (mas)
- obujmska masa =2690 kg/m3
- gustoća =2720 kg/m3
- apsolutna poroznost =1,19% (vol.)
- otpornost na smrzavanje i odmrzavanje (25ciklusa)- gubitak mase 0,04% (mas.)
- otpornost magnezijevim sulfatom (5ciklusa)- gubitak mase 1,57% (mas.)
- otpornost na habanje - 15,0cm3/50cm2
Svi uzorci prije ugradnje trebaju biti prihvaćeno od strane projektanta, nadzora i investitora.
Svi uzorci moraju imati službene ateste za referentne vrijednosti od ovlaštene institucije, što mora biti predočeno zajedno s uzorkom.
Sav isporučne kamen treba odgovarati odabranim uzorcima i imati jednaku kvalitetu
Za sve kamenorezačke radove obvezna je izrada oglednog primjerka koji odobrava projektant, nadzor i investitor, uključivo izradu fuge
1. | Izrada, dobava i montaža hodne podne plohe u zoni obuhvata-ulice
- kameno opločenje ulica u zoni obuhvata kamenom (u tehničkim karakteristikama isti kao kamen ugrađen u Zvonimirovoj ulici), u debljini od min 7cm u mortu/ljepilu/pješćanom tamponu nad ab pločom (koristiti trass cement), s otučenim krajevima, površinske obrade štok/špic, vizualno identične obrade kao kamen hodne plohe izveden u Zvonimirovoj ulici. Obračun u količinama u m2 i m1, do potpune gotovosti stavke, uključivo sav potreban rad, alat, materijal.
Stavka uključuje impregnaciju primjenom impregnacijskih sredstava za prirodni kamen. U stavku je uključeno uklanjanje krutih nečistoća, ispiranje i pranje površina prije nanošenja sredstva. Na osušenu podlogu finalno nanijeti masu za impregniranje kamene obloge, s dodacima za vodoodbojnost i neupojnost od ulja odnosno masnoća, te soli s obzirom na blizinu mora, na vodenoj bazi bez organskih otpala. Impregnacija ne smije promijeniti boju niti dati dodatni sjaj kamenu. Sve je potrebno izvesti sukladno preporuci proizvođača. Karakteristike i sredstvo za impregnaciju potvrđuju projektant, nadzor i investitor.
Referentne vrijednosti koje uzorak kamena mora zadovoljiti:
- čvrstoća na tlak u suhom stanju - max=219MPa, min=85MPa, a.sred.=161MPa)
- čvrstoća na tlak nakon 48 ciklusa smrzavanja - max=219MPa, min=119MPa, a.sred.=170MPa)
- čvrstoća na savijanje - a.sred.=10,2MPa)
- otpornost kamena oko bušotine sidrenog trna na lom - a.sred.=3,3kN)
- upijanje vode pri atmosferskom tlaku =0,126% (mas)
- obujmska masa =2690 kg/m3
- gustoća =2720 kg/m3
- apsolutna poroznost =1,19% (vol.)
- otpornost na smrzavanje i odmrzavanje (25ciklusa)- gubitak mase 0,04% (mas.)
- otpornost magnezijevim sulfatom (5ciklusa)- gubitak mase 1,57% (mas.)
- otpornost na habanje - 15,0cm3/50cm2
Svi uzorci prije ugradnje trebaju biti prihvaćeni od strane projektanta, nadzora, investitora i nadležnog konzervatora.
Svi uzorci moraju imati službene ateste za referentne vrijednosti od ovlaštene institucije, što mora biti predočeno zajedno s uzorkom.
Sav isporučne kamen treba odgovarati odabranim uzorcima i imati jednaku kvalitetu
Za sve kamenorezačke radove obvezna je izrada oglednog primjerka koji odobrava projektant, nadzor i investitor, uključivo izradu fuge
U stavku uključena sva potrebna rezanja i transport.
| Obračun po m2/ m1: |  |  | 0 | 0
-ZONA 01
| a- ploče dimenzija 30cm x slobodno | m2 | 230 |  | 0
| b- ploče dimenzija 30cm x slobodno - rubne trake prema okolnim ulicama | m1 | 20 |  | 0
2. | Kamena obloga na razini prizemlja na dijelu zgrada u ulicama u zoni obuhvata, sanacija postojećih kamenih obloga nakon izvedbe podne plohe ulice i nakon izvedbe elektroinstalacija i instalacija vodovoda i odvodnje, te telefona
Ponovna ugradnja ranije demontiranih postojećih ploča, a u slučaju da postojeće ploče budu oštećene, onda dobava i izvedba zamjenskih dijelova kamene obloge, od kamena i u dimenzijama istim kao na ostalom dijelu pročelja što potvrđuju investitor, nadzor, vlasnik zgrade. Po završetku oblaganja površine oprati. Sve prema uzorku i detalju koji potvrđuju investitor, nadzor i projektant. Sve radove izvoditi uz suglasnost investitora, nadzora, projektanta i vlasnika zgrade. Stavka uključuje sve potrebne radnje, alat, materijal, rezanja, vezna sredstava, opremu, skele i ostalo do potpune gotovosti stavke.
Ponovna montaža postojećih elemenata, demontiranih ili oštećenih elemenata se izvodi od istog kamena kao originalni kamen ili u alternativi koja je u potpunosti svih karakteristika identična originalu, ukoliko nabava originalnog kamena nije moguća. Izvođač je u obvezi dostaviti uzorke na potvrdu nadležnom konzervatoru, investitoru, nadzoru i vlasniku građevine, a prije početka izvođenja radova.
Svi uzorci prije ugradnje trebaju biti prihvaćeni od strane projektanta, nadzora, investitora, vlasnika građevine i nadležnog konzervatora.
U stavku je uključeno i izvođenje potrebne hidroizolacije dijela zidova koji se oblažu kamenom. Osim toga stavka uključuje i svo potrebno sidrenje kamene obloge prema proračunu sidrenog sustava koji je u obvezi dostaviti izvođač na potvrdu i suglasnost investitora, nadzora i projektanta.
Stavka uključuje impregnaciju primjenom impregnacijskih sredstava za prirodni kamen. U stavku je uključeno uklanjanje krutih nečistoća, ispiranje i pranje površina prije nanošenja sredstva. Na osoušenu podlogu finalno nanijeti masu za impregniranje kamene obloge, s dodacima za vodoodbojnost i neupojnost od ulja odnosno masnoća, te soli s obzirom na blizinu mora, na vodenoj bazi bez organskih otpala. Impregnacija ne smije promijeniti boju niti dati dodatni sjaj kamenu. Sve je potrebno izvesti sukladno preporuci proizvođača. Karakteristike i sredstvo za impregnaciju potvrđuju projektant, nadzor i investitor.
U stavku uključena sva potrebna rezanja i transport.
Obračun po m2:
| -ZONA 01 | m2 | 12 |  | 0
3. | Kameni pragovi na ulazima u zgrade - prilagođavanje novom opločenju ulice
Izrada svih potrebnih radnji za reparaciju postojećih kamenih pragova, vanjskih stepenica i podesta ili izvođenje novih kamenih pragova, vanjskih stepenica i podesta, različitih dimenzija na razini prizemlja u pojedinim zgradama u ulici u odnosu na nivelete novog opločenja ulice. U slučaju da postojeći kameni budu oštećeni u tijeku izvođenja radova na ulici, onda dobava i izvedba zamjenskih dijelova, od kamena i dimenzija istih kao postojeći prag što potvrđuju investitor, nadzor, vlasnik zgrade.
Ponovna montaža postojećih elemenata, demontiranih ili oštećenih elemenata se izvodi od istog kamena kao originalni kamen ili u alternativi koja je u potpunosti svih karakteristika identična originalu, ukoliko nabava originalnog kamena nije moguća. Izvođač je u obvezi dostaviti uzorke na potvrdu nadležnom konzervatoru, investitoru, nadzoru i vlasniku građevine, a prije početka izvođenja radova.
Sve radove izvoditi uz suglasnost investitora, nadzora, projektanta i vlasnika zgrade. Stavka uključuje sve potrebne radnje, alat, materijal, rezanja, vezna sredstava, opremu, skele i ostalo do potpune gotovosti stavke.
Svi uzorci prije ugradnje trebaju biti prihvaćeni od strane projektanta, nadzora, investitora, vlasnika građevine i nadležnog konzervatora.
Stavka uključuje impregnaciju primjenom impregnacijskih sredstava za prirodni kamen. U stavku je uključeno uklanjanje krutih nečistoća, ispiranje i pranje površina prije nanošenja sredstva. Na osoušenu podlogu finalno nanijeti masu za impregniranje kamene obloge-sokla, s dodacima za vodoodbojnost i neupojnost od ulja odnosno masnoća, te soli s obzirom na blizinu mora, na vodenoj bazi bez organskih otpala. Impregnacija ne smije promijeniti boju niti dati dodatni sjaj kamenu. Sve je potrebno izvesti sukladno preporuci proizvođača. Karakteristike i sredstvo za impregnaciju potvrđuju projektant, nadzor i investitor.
U stavku uključena sva potrebna rezanja i transport.
| Obračun po m1: |  |  |  | 0
| -ZONA 01 | m1 | 35 |  | 0
4. | Kamena obloga na razini prizemlja na dijelu zgrada u zoni obuhvata-sokl
Dobava materijala i izvedba kamene obloge, od kamena, štokovanim kamenim pločama, dimenzija: slx50-80,0 cm, debljine, d=3,0 cm, u cementnom mortu. Kompletno s fugiranjem sljubnica fugirnom masom, (max širine sljubnica 1,0 cm). Štokovanje zida u odnosu 20:80 u odnosu grubo:fino štokovani kamen, s time da se grubo štovani dio ugrađuje u donjem dijelu zida. Po završetku oblaganja površine oprati. Sve prema uzorku i detalju koji potvrđuju investitor, nadzor i projektant.
Sve radove izvoditi uz suglasnost investitora, nadzora, projektanta i vlasnika zgrade. Stavka uključuje sve potrebne radnje, alat, materijal, rezanja, vezna sredstava, opremu, skele i ostalo do potpune gotovosti stavke.
Svi uzorci prije ugradnje trebaju biti prihvaćeni od strane projektanta, nadzora, investitora, vlasnika građevine i nadležnog konzervatora.
Kamenu oblogu izvesti u istom principu kao u Zrinsko-Frankopanskoj i Zvonimirovoj ulici, u skokovima, na mjestima gdje visina sokla ne smije na najnižoj točki (kod kosih ulica) manji od cca 50cm.
U stavku je uključeno i izvođenje potrebne hidroizolacije dijela zidova koji se oblažu kamenom. Osim toga stavka uključuje i svo potrebno sidrenje kamene obloge prema proračunu sidrenog sustava koji je u obvezi dostaviti izvođač na potvrdu i suglasnost investitora, nadzora i projektanta.
Stavka uključuje impregnaciju primjenom impregnacijskih sredstava za prirodni kamen. U stavku je uključeno uklanjanje krutih nečistoća, ispiranje i pranje površina prije nanošenja sredstva. Na osušenu podlogu finalno nanijeti masu za impregniranje kamene obloge, s dodacima za vodoodbojnost i neupojnost od ulja odnosno masnoća, te soli s obzirom na blizinu mora, na vodenoj bazi bez organskih otpala. Impregnacija ne smije promijeniti boju niti dati dodatni sjaj kamenu. Sve je potrebno izvesti sukladno preporuci proizvođača. Karakteristike i sredstvo za impregnaciju potvrđuju projektant, nadzor i investitor.
U stavku uključena sva potrebna rezanja i transport.
| Obračun po m1: |  |  |  | 0
| -ZONA 01 | m1 | 150 |  | 0
5. | Kamene ploče s nazivom ulica
Izvođenje radova na sanaciji postojećih kamenih ploča s nazivima ulica ili izvođenje novih ukoliko su postojeće previše oštećene za sanaciju, u svim karakteristikama, formi, odabranom materijalu i načinu pisanja slova kao postojeće ploče s nazivima ulica. Dimenzije ploča cca 30x60x4,0cm, fine pjeskarene. Sve prema uzorku koji potvrđuje investitor, nadzor i projektant. Stavka uključuje sav potreban rad, alat i materijal za fiksiranje ploče na točnu lokaciju smještaja koja će biti definirana u dogovoru s nadležnim komunalnim službama Grada Novalje i projektantom.
Ponovna montaža postojećih elemenata, demontiranih ili oštećenih elemenata se izvodi od istog kamena kao originalni kamen ili u alternativi koja je u potpunosti svih karakteristika identična originalu, ukoliko nabava originalnog kamena nije moguća. Izvođač je u obvezi dostaviti uzorke na potvrdu nadležnom konzervatoru, investitoru, nadzoru i vlasniku građevine, a prije početka izvođenja radova.
Svi uzorci prije ugradnje trebaju biti prihvaćeni od strane projektanta, nadzora, investitora, vlasnika građevine i nadležnog konzervatora.
Stavka uključuje impregnaciju primjenom impregnacijskih sredstava za prirodni kamen. U stavku je uključeno uklanjanje krutih nečistoća, ispiranje i pranje površina prije nanošenja sredstva. Na osoušenu podlogu finalno nanijeti masu za impregniranje kamena, s dodacima za vodoodbojnost i neupojnost od ulja odnosno masnoća, te soli s obzirom na blizinu mora, na vodenoj bazi bez organskih otpala. Impregnacija ne smije promijeniti boju niti dati dodatni sjaj kamenu. Sve je potrebno izvesti sukladno preporuci proizvođača. Karakteristike i sredstvo za impregnaciju potvrđuju projektant, nadzor i investitor.
Stavka uključuje sav potreban rad, alat, materijal i pribor za montažu kao i sav pripadajući okov do potpune gotovosti stavke.
U stavku uključena sva potrebna rezanja i transport.
Obračun po kompletu:
| -ZONA 01 | kompl. | 1 |  | 0
6. | Monolitna kamena klupa
Izrada, dobava i montaža monolitne kamene klupe, kao postojeće kamene klupe u Dalmatinskoj ulici kod zgrade biblioteke, dimenzija cca 50x100x50cm, fino brušene i polirane završne obrade. Stavka uključuje sav potreban materijal, alat, rezanja, vezna sredstva, skele i ostalo do potpune gotovosti. Sve prema odabranom i potvrđenom uzorku kamena i tehnološkom prijedlogu izvođenja kamene klupe koji je u obvezi dostaviti izvođač na potvrdu investitoru, nadzoru i projektantu. Sve u detaljima kao i kamene klupe u Dalmatinskoj ulici.
Svi uzorci prije ugradnje trebaju biti prihvaćeni od strane projektanta, nadzora, investitora, vlasnika građevine i nadležnog konzervatora.
U stavku uključena sva potrebna rezanja i transport.
Stavka uključuje impregnaciju primjenom impregnacijskih sredstava za prirodni kamen. U stavku je uključeno uklanjanje krutih nečistoća, ispiranje i pranje površina prije nanošenja sredstva. Na osušenu podlogu finalno nanijeti masu za impregniranje kamena, s dodacima za vodoodbojnost i neupojnost od ulja odnosno masnoća, te soli s obzirom na blizinu mora, na vodenoj bazi bez organskih otpala. Impregnacija ne smije promijeniti boju niti dati dodatni sjaj kamenu. Sve je potrebno izvesti sukladno preporuci proizvođača. Karakteristike i sredstvo za impregnaciju potvrđuju projektant, nadzor i investitor.
| Obračun po kompletu: |  |  |  | 0
| -ZONA 01 | kompl. | 1 |  | 0
7. | Izrada, dobava i montaža kamenih monolitnih stupova na sjevernom kraju ulice Josipa Kunkere u funkciji prometne barijere
Izrada, dobava i montaža kamenih, fino štokovanih, monolitnih stupova na sjevernom kraju ulice Josipa Kunkere (identični stupovima izvedenim na kraju Zvonimirove ulice) u funkciji prometne barijere, promjera 40/50cm, visine cca 80cm od kote gotove hodne plohe ulice, uključivo i izvođenje potrebnih temelja i betoniranje.
Stupove izvesti od istog kamena kao i opločenje hodne plohe ulice, štokovano.
Sve prema odabranom i potvrđenom uzorku kamena i tehnološkom prijedlogu izvođenja koji je u obvezi dostaviti izvođač na potvrdu investitoru, nadzoru i projektantu.
U stavku uključena sva potrebna rezanja i transport.
Svi uzorci prije ugradnje trebaju biti prihvaćeni od strane projektanta, nadzora, investitora, vlasnika građevine i nadležnog konzervatora.
Sve radove izvoditi uz suglasnost investitora, nadzora, projektanta i nadležnog konzervatora. Stavka uključuje sve potrebne radnje, alat, materijal, rezanja, vezna sredstava, opremu, skele i ostalo do potpune gotovosti stavke.
Stavka uključuje impregnaciju primjenom impregnacijskih sredstava za prirodni kamen. U stavku je uključeno uklanjanje krutih nečistoća, ispiranje i pranje površina prije nanošenja sredstva. Na osušenu podlogu finalno nanijeti masu za impregniranje kamene obloge-sokla, s dodacima za vodoodbojnost i neupojnost od ulja odnosno masnoća, te soli s obzirom na blizinu mora, na vodenoj bazi bez organskih otpala. Impregnacija ne smije promijeniti boju niti dati dodatni sjaj kamenu. Sve je potrebno izvesti sukladno preporuci proizvođača. Karakteristike i sredstvo za impregnaciju potvrđuju projektant, nadzor i investitor.
Obračun po kompletu.
| -ZONA 01 | kompl. | 2 |  | 0
8. | Čišćenje sve postojeće i novougrađene kamene obloge pročelja zgrada, stupova i ograda dvorišta u zoni obuhvata, hodnih uličnih površina, pragova sokl-ova, uključivo fuge i radovi na impregnaciji
Izvođenje radova čišćenja sve postojeće (nakon radova sanacije, reparacije, rekonstrukcije) i novougrađene (nakon ugradnje) kamene obloge pročelja zgrada i ograda dvorišta u zoni obuhvata, svih prihvaćenim metodama koje potvrđuju nadzor i nadležni konzervator.
Sve radove izvoditi uz suglasnost investitora, nadzora, projektanta, vlasnika i nadležnog konzervatora. Stavka uključuje sve potrebne radnje, alat, materijal, rezanja, vezna sredstava, opremu, skele i ostalo do potpune gotovosti stavke.
Svi uzorci prije ugradnje trebaju biti prihvaćeni od strane projektanta, nadzora, investitora, vlasnika i nadležnog konzervatora.
Stavka uključuje impregnaciju primjenom impregnacijskih sredstava za prirodni kamen. U stavku je uključeno uklanjanje krutih nečistoća, ispiranje i pranje površina prije nanošenja sredstva. Na osušenu podlogu finalno nanijeti masu za impregniranje kamene obloge-sokla, s dodacima za vodoodbojnost i neupojnost od ulja odnosno masnoća, te soli s obzirom na blizinu mora, na vodenoj bazi bez organskih otpala. Impregnacija ne smije promijeniti boju niti dati dodatni sjaj kamenu. Sve je potrebno izvesti sukladno preporuci proizvođača. Karakteristike i sredstvo za impregnaciju potvrđuju projektant, nadzor i investitor.
Obračun po m2:
| -ZONA 01 | m2 | 520 |  | 0
9. | Izrada, dobava i ugradnja kamene obloge oko ormara elektroinstalacija i telefonije u zoni ulica
Izrada, dobava i ugradnja kamene obloge oko ormara elektroinstalacija i telefonije u zoni ulica od kamena kao što je obloga rubnih zidova zone ulica, klesani kamen ( u koršu 25cmxslobodno, s vidljvim fugama max 1,0cm).
Stavka uključuje izvođenje potrebne nosive konstrukcije koje će biti u funkciji izvođenja završne kamene obloge, uključivo i kamene poklopnica izvedena od iste vrste kamena kao i obložni zidovi.
Svi uzorci prije ugradnje trebaju biti prihvaćeni od strane projektanta, nadzora, investitora, vlasnika nekretnina, predstavnika komunalnih službi i nadležnog konzervatora.
Sve radove izvoditi uz suglasnost od strane projektanta, nadzora, investitora, vlasnika nekretnina, predstavnika komunalnih službi i nadležnog konzervatora.. Stavka uključuje sve potrebne radnje, alat, materijal, rezanja, vezna sredstava, opremu, skele i ostalo do potpune gotovosti stavke.
Stavka uključuje impregnaciju primjenom impregnacijskih sredstava za prirodni kamen. U stavku je uključeno uklanjanje krutih nečistoća, ispiranje i pranje površina prije nanošenja sredstva. Na osušenu podlogu finalno nanijeti masu za impregniranje kamene obloge-sokla, s dodacima za vodoodbojnost i neupojnost od ulja odnosno masnoća, te soli s obzirom na blizinu mora, na vodenoj bazi bez organskih otpala. Impregnacija ne smije promijeniti boju niti dati dodatni sjaj kamenu. Sve je potrebno izvesti sukladno preporuci proizvođača. Karakteristike i sredstvo za impregnaciju potvrđuju projektant, nadzor i investitor.
U stavku uključena sva potrebna rezanja i transport.
Obračun po kompletu obloge pojedinih ormara:
| -ZONA 01 | kompl. | 2 |  | 0
0
10. | hidroizolacija temelja objekta |  |  |  | 0
| Dobava postava dvokomponentne hidroizolacije s mežicom na dijelovima uz objekt nakon skidanja AB ploče poda šetnice i tampona. Obračun po m' izvedene hidroizolacije. | m' | 150 |  | 0
2.5. | UKUPNO KAMENARSKI I KAMENOREZAČKI RADOVI: | kn |  |  | 0
2.6. | SOBOSLIKARSKO - LIČILAČKI RADOVI:
R.B | OPIS RADA | JED. MJERE | KOL. | JED. CIJENA | UKUPNO
1. | Bojanje pročelja zgrada u ulicama nakon završene rekonstrukcije, sanacije, rekonstrukcije postojećih otvora
Bojanje zidova bojom za vanjske fasade, ,boja, nijansa i ton, te tip obrade po izboru projektanta i investitora, do potpune pokrivenosti, uz napomenu da će se svaka zgrada boji u drugu boju. Stavka uključuje dvokratno gletanje odgovarajućim kitom i sve potrebne prethodne radnje i pripreme podloge (impregniranje, primer i sl.). U stavku uključeno bandažiranje i obrada svih spojeva zidova međusobno.
Sve radove izvoditi uz suglasnost investitora, nadzora, projektanta, vlasnika i nadležnog konzervatora. Stavka uključuje sve potrebne radnje, alat, materijal, rezanja, vezna sredstava, opremu, skele i ostalo do potpune gotovosti stavke.
Svi uzorci prije ugradnje trebaju biti prihvaćeni od strane projektanta, nadzora, investitora, vlasnika i nadležnog konzervatora.
Visina rada do max.15 m, na prethodno ožbukane zidove, (priprema površina u sklopu zidarskih radova), u dovoljnom broju premaza do potpune pokrivenosti površine.
| Obračun po m2 razvijene površine: |  |  | 0 | 0
| -ZONA 01 | m2 | 150 |  | 0
2.6. | UKUPNO SOBOSLIKARSKI-LIČILAČKI RADOVI | euro |  |  | 0
2.7. | BRAVARSKI I LIMARKI RADOVI:
R.B | OPIS RADA | JED. MJERE | KOL. | JED. CIJENA | UKUPNO
1. | Izrada novih i rekonstrukcija postojećih horizontalnih kanala i vertikalnh oluka - odvodnja oborinske vode uključivo i zaštita vertikalnih dijelova oluka u zoni hodne površine ulice od oštećivanja
Dobava, izrada i montaža novih i rekonstrukcija postojećih horizontalnih kanala i vertikalnih oluka, kao i dodatno donjih dijelova postojećih vertikalnih oluka u ulici, u raznim oblicima i materijalima, te izvedba zaštite vertikalnih dijelova oluka u zoni hodne površine ulice od oštećivanjana, a sve nakon dovršetka radova na rekonstrukciji poda ulice. Stavka uključuje radove na demontaži postojećih kanala i oluka u obrađenom segmentu te odvoz na deponiju , te izvođenje novih dijelova uključivo sav potrebni spojni materijal i spojni element prema tlu.
Osim toga stavka uključuje i sav potreban pribor za montažu kao i sav pripadajući okov, te sav potreban rad, alat, materijal i pribor za montažu, te skele do potpune gotovosti stavke.
Sve izvoditi u materijalu, dimenzijama, boji, tonu i nijansi prema uzorku koji potvrđuje investitor, nadzor, projektant, vlasnik nekretnine i nadležni konzervator.
Obračun po m1:
| -ZONA 01 | m1 | 20 |  | 0
2. | Izrada punih vrata od mat inox-a AISI 316 u novom kamenom zidu koji se kao obloga izvode oko postojećih slobodnostojećih elektroormara i ormara telefonije, sa svim potrebnim rešetkama za ventiliranje, okovom, bravama i kvakama, kao i završnom strukturiranom površinskom obradom.
Izrada, dobava i montaža dvokrilnih vrata u novom zidu ispred postojećih elektroormara od inox-a AISI 316 (V4A), u mat izvedbi, uključivo spajanje na izjednačenje potencijala, te sav metalni nosivi dio konstrukcije vrata, te spojni i pričvrsni materijal. Stavka uključuje sav potreban rad, materijal, alat, okov, brave i sve neophodno do potpune gotovosti stavke. Prije početka izvođenja radova izvođač je u obavezi dostaviti radionički nacrt na ovjeru investitoru, nadzoru, projektantu i prdstavniku HEP-a i HT-a.
Obračun po kompletu.
-ZONA 01
| -dvokrilna vrata ukupne dimenzije - 130x130cm | kompl. | 2 |  | 0
2.7. | UKUPNO BRAVARSKI I LIMARSKI RADOVI: | euro |  |  | 0
2.8. | RAZNO:
R.B | OPIS RADA | JED. MJERE | KOL. | JED. CIJENA | UKUPNO
1. | Čišćenje cijelog gradilišta
Čišćenje cijelog gradilišta i u tijeku izvođenja radova te završno čišćenje nakon završetka svih radova za zonu obuhvata radova ovog troškovnika, sa odvozom smeća na službeni gradski deponij.
| Obračun po kompletu: |  |  |  |  | 0
Obračun po kompletu:
| -ZONA 01 (površina cca 225m2) | kompl. | 1 |  | 0
2. | Završna obrada svih postojećih i novih poklopaca šahtova infrastrukture u zoni ulica
Sanacija postojećih poklopaca šahtova, te izvođenje novih poklopaca šahtova infrastrukture u zoni obuhvata, prema dimenzijama šahtova/poklopaca definiranih po pojedinim strukama i instalacijama (elektroinstalacije, telefonija, vodoopskrba, fekalna odvodnja, oborinska odvodnja). Poklopci šahtova se izvode tako da se u njih može ugraditi završna podna obloga-kamen dostatne debljine kojom se osigurava da ne dođe do pucanja zbog utjecaja opterećenja, forma jedne ploče s ugraviranim tekstom koji govori o vrsti instalacije čiji je ovo šaht (vodovod, kanalizacija, oborinska odvodnja, telefon, struja i sl.). Izrada, dobava i ugradnja svega navedenog, uz dostavu uzorka, sve u obvezi ponuditelja, a nakon potvrde rješenja od strane investitora, nadzora i projektanta te nadležnog konzervatora. Sve izvesti kao u poklopcima šahtova na Trgu A.Stepinca, Dalmatinskoj ulici, Zvonimirovoj ulici.
Stavka uključuje sav potreban rad, alat, materija, skele l i sve ostalo potrebno za izvođenje stavke do potpune gotovosti.
Obračun po kompletu pojedinih poklopaca šahtova instalacija po dimenzijama pojedinih projekata po strukama:
-ZONA 01
| - elektroinstalacije | kompl. | 0 |  | 0
| - telefonija | kompl. | 9 |  | 0
| - vodovod, kanalizacija, hidranti | kompl. | 15 |  | 0
3. | Izrada, dobava i montaža oglasnih panoa -infopunkt
Izrada, dobava i montaža novih oglasnih panoa-infopunkt koji se definiraju prema projektnom zadatku Investitora, predstavnika Turističke zajednice, a uz suglasnost nadležnog konzervatora.
Stavka uključuje sve potrebne radnje, alat, materijal, rezanja, vezna sredstava, opremu, skele i ostalo do potpune gotovosti.
Obračun po kompletu:
| -ZONA 01 | kompl. | 1 |  | 0
4. | Vertikalna prometna signalizacija u zoni
Sanacija postojećih demontiranih znakova vertikalne prometne signalizacije u pojedinim zonama i njihovo vraćanje na iste pozicije, a sve prema odluci nadležnog komunalnog poduzeća Grada Novalje.
Stavka uključuje sve znakove, ploče s natpisima, stupove, spojne elemente, temelje i te sav potreban rad, materijal i ostalo potrebno za izvođenje stavke do potpune gotovosti. Sve prema suglasnosti investitora i nadzora.
Obračun po kompletu:
| -ZONA 01 | kompl. | 1 |  | 0
5. | Podizni stupić za regulaciju prometa u zoni
Dobava, doprema i ugradnja podiznog stupića za regulaciju prometa u zoni s svim potrebnih pogonom i senzorima za daljinsko podizanje/spuštanje i nadzornom kamerom za kontrolu rada, semaforom. Stavka uključuje iskop jame za ugradnju, sav potreban rad, alat, materijal i sve ostalo potrebno za izvođenje stavke do potpune gotovosti. Sve prema tehnološkom projektu sustava izrađenom od strane Izvođača i potvrđenom od strane investitora, nadzora i projektanta.
Obračun po kompletu:
| -ZONA 01 | kompl. | 1 |  | 0
6. | Izvođenje instalacije odvoda kondenzata iz vanjskih klima jedinica podžbukno u instalaciju oborinske odvodnje
Izvođenje instalacije odvodnje kondenzata iz vanjskih klima jedinica na razinu ulice i spajanje direktno na instalaciju oborinske odvodnje, izvođenjem u pripremljene "šliceve" prije žbukanja pročelja, odnosno izvođenja završne kamene obloge pločelja.
Sve radove izvoditi uz suglasnost investitora, nadzora, projektanta, vlasnika nekretnine i nadležnog konzervatora. Stavka uključuje sve potrebne radnje, alat, materijal, rezanja, vezna sredstava, opremu, skele i ostalo do potpune gotovosti stavke.
| Obračun po m1: |  |  |  |  | 0
| -ZONA 01 | m1 | 14 |  | 0
2.8. | UKUPNO RAZNO: | euro |  |  | 0
2. | UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: | euro |  |  | 0
REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA
1. | GRAĐEVINSKI RADOVI
1.1. | PRIPREMNI RADOVI: | euro |  |  | 0
1.2. | ZEMLJANII RADOVI i BETONSKI RADOVI: | euro |  |  | 0
1.4. | ZIDARSKI RADOVI: | euro |  |  | 0
1.5. | FASADERSKI RADOVI I SKELE: | euro |  |  | 0
1. | GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: | euro |  |  | 0
2. | OBRTNIČKI RADOVI | euro
2.3. | KERAMIČARSKI RADOVI: | euro |  |  | 0
2.5. | KAMENARSKI I KAMENOREZAČKI RADOVI: | euro |  |  | 0
2.6. | SOBOSLIKARSKI-LIČILAČKI RADOVI: | euro |  |  | 0
2.7. | BRAVARSKI I LIMARSKI RADOVI: | euro |  |  | 0
2.8. | RAZNO | euro |  |  | 0
2. | OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO: | euro |  |  | 0
| UKUPNO GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVI | euro |  |  | 0
Napomena: sve cijene su bez iskazanog PDV-a